Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/03/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

„Dostawa materiałów szewnych”; nr postępowania: AZP/03/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 A poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o długości 6,2mm, pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą o długości 6,2 mm. Pakiet 1B poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o średnicy 0,15mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą o średnicy 0,15 mm. Pakiet 1C poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o długości 8mm i średnicy 0,35mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1C poz. 5 szwy z igłą o długości 8 mm i średnicy 0,35 mm. Pakiet 1D poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 6,5mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą o długości 6,5 mm. Pakiet 1D poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 6,5mm i średnicy 0,24mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą o długości 6,5 mm i średnicy 0,24 mm. Pakiet 1D poz. 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę szwów z igłą o długości 12mm i średnicy 0,38mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza szwów z igłą o długości 12 mm i średnicy 0,38 mm. Pakiet 3A poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę w ofercie przetargowej szwów z igłą o długości 40mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3A poz. 5 szwy z igłą o długości 40 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk