Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2023	 Katowice dnia: 2023-02-23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 9

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa wyrobów medycznych”; nr postępowania: AZP/04/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4 poz. 1, 2 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie formaliny buforowanej o pH 7,0. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1, 2 formalinę buforowaną o pH 7,0. Pakiet nr 4 poz. 1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie formaliny buforowanej w opakowaniu o pojemności 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 5L x 2 op. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 formaliny buforowanej w opakowaniu o pojemności 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości tj.: 5L x 2 op.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk