Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/07/P/2023	 Katowice dnia: 2023-03-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa środków dezynfekcyjnych”; nr postępowania: AZP/07/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. SWZ, rozdział 9, pkt. 9.1. ppkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia na potwierdzenie spełniania warunku - karty katalogowej lub folder producenta bądź autoryzowanego dystrybutora? Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia na potwierdzenie spełniania warunku - karty katalogowej lub folder producenta bądź autoryzowanego dystrybutora. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji. Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 1 i 2 przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 1 - Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3? Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 1, aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 2 - Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m3? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 2, aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m3. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie - blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej? Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 1 i 2, aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie - blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray? Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 1 i 2 w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka, oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray. Dot. Pakiet nr 8 - Dekontaminacja pomieszczeń metodą fumigacji, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania środka opartego na 12% nadtlenku wodoru oraz ≤ 0,005% srebra? Odp.: Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 8 poz. 2 zaoferowania środka opartego na 12% nadtlenku wodoru. Zamawiający nie precyzuje ilości jonów srebra.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk