Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/07/P/2023	 Katowice dnia: 2023-03-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa środków dezynfekcyjnych”; nr postępowania: AZP/07/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 4: - Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny chusteczki typu Mediwipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i rządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, o wymiarach 18 x 20cm, gramaturze 45 g/m2, wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma) - do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 szt. typu flow-pack, wyrób medyczny klasy IIa? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 w/wym. wyrobu. Zamawiający oczekuje chusteczek, które nie zawierają w swoim składzie alkoholi. - Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze - 1 min., grzybobójcze - min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis ) - 2 min. oraz wirusobójcze: HIV - 30 sekund; - HBV, HCV, Corona,, Noro -1 minuta; H1N1, H3N2 - 2 min.? Pakowane w opakowania typu flow-pack, w rozmiarze 20cm x 28cm, gramaturze 32g/m2, skład chusty - polipropylen, polietylen, wiskoza, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 4 w/wym. wyrobu. Zamawiający oczekuje wyrobu w opakowaniach po 100 szt. oraz wyższej gramaturze. - Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny chusteczki typu Oxivir Sporocide Wipe na bazie nadtlenku wodoru, o rozmiarze chusteczki 20cm x 30cm, gramaturze 25g/m2, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min.; grzybobójcze - 6 min., prątkobójcze (M. terae, M. avium) - 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile - 1 min., C. difficile Rybotyp O27 - 5 min., B.subtilis - 15 min., dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 5 w/wym. wyrób. - Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści do oceny preparat typu Oxivir Sporicide na bazie nadtlenku wodoru o podwójnym statusie - wyrób medyczny i produkt biobójczy, o spektrum działania bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min.; grzybobójcze - 6 min., prątkobójcze (M. terae, M. avium) - 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile - 1 min., C. difficile Rybotyp O27 - 5 min., B.subtilis - 15 min. konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750 ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 6 w/wym. preparat.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk