Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Znak sprawy: AZP/07/P/2023	 Katowice dnia: 2023-03-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# Z A W I A D O M I E N I E

# o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia - 1

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa środków dezynfekcyjnych”; nr postępowania: AZP/07/P/2023

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- Zamawiający modyfikuje pkt 9.1. SWZ poprzez dodanie kolejnych punktów                         o numerze 4, 5 o treści:

4.   Badania potwierdzające aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą

PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną z urządzeniem Nocospray

będącego w posiadaniu Zamawiającego w zakresie Pakietu nr 8 poz. 1, 2.

5. Dokument wystawiony przez producenta urządzenia Nocospray w celu potwierdzenia  kompatybilności zaoferowanego środka w zakresie Pakietu nr 8 poz. 1, 2.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk