Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/08/P/2023	 Katowice dnia: 2023-04-11

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów do procesów sterylizacji”; nr postępowania: AZP/08/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. - Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Dotyczy Parametry Techniczne: Pakiet 1 poz. 1, 3, 4, 5: - Czy w odniesieniu do testów z w/w pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie poświadczenia o zgodności z normami wystawionego przez wytwórcę wyrobu? Testy do sterylizacji, jako wyroby medyczne klasy I, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, nie wymagają udziału jednostki notyfikowanej w zakresie ich wytwarzania? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. Pakiet 1 poz. 3: - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy wskaźnikowej o szerokości 19 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 taśmę wskaźnikową o szerokości 19 mm. Pakiet 1 poz. 4: - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o nieznacznie większych wymiarach niż oczekiwane tzn. 19x100 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 testu o zaoferowanym wymiarze. Pakiet 1 poz. 5: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powielenie pozycji 4 w zamian za pozycje 5? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powielenie pozycji 4 w zamian za pozycje 5. Pakiet 1 poz. 7 i 9: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora posiadającego 10 miejsc na fiolki? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7, 9 inkubator posiadający 10 miejsc na fiolki. Pakiet 1 poz. 11: - Proszę o wskazanie typu, modelu i producenta przyrządu PCD, który posiada Zamawiający? Odp.: Przyrząd PCD – Albert BROWNE – AB123. Pakiet 1 poz. 17: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zabarwienia testu na - z różowego na niebieski? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 17 zmianę zabarwienia testu na - z różowego na niebieski. Pakiet 2 poz. 1-3: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów konfekcjonowanych w osobnych kolorach? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1-3 produkty konfekcjonowane w osobnych kolorach. Pakiet 2 poz. 2 i 3: - Czy Zamawiający ma na myśli włókninę SMS? Odp.: Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2, 3 ma na myśli włókninę SMS. Pakiet 3 poz. 1: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie daty produkcji na etykiecie zewnętrznej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 umieszczenie daty produkcji na etykiecie zewnętrznej. Pakiet 3 poz. 1a: - Czy Zamawiający zgodni się na zaoferowanie produktu o szerokości 400 mm? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 3 poz. 1a na zaoferowanie produktu o szerokości 400 mm. Pakiet 3 poz. 2: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów typu TYVEK o gramaturze papieru 64,4 g/m2? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 3 poz. 2 na zaoferowanie rękawów typu TYVEK o gramaturze papieru 64,4 g/m2. Pakiet 3 poz. 2: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów typu TYVEK o długości 70 m? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2 rękawy typu TYVEK o długości 70 m. Pakiet 3 poz. 2a: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 350 lub 400 mm w zamian 380 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2a rękaw o szerokości 400 mm.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk