Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/08/P/2023	 Katowice dnia: 2023-04-11

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów do procesów sterylizacji”; nr postępowania: AZP/08/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 poz.3: - Czy Zamawiający dopuści do oceny włókninę w dwóch kolorach (zielonym i niebieskim) nie pakowaną naprzemiennie? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 3 włókninę w dwóch kolorach (zielonym i niebieskim) nie pakowaną naprzemiennie. Pakiet 3 poz. 2: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji plazmowej typu TYVEK z włókniny HDPE Tyvek® 1059B o gramaturze min. 64,4 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody w Pakiecie nr 3 poz. 2 na zaoferowanie rękawów do sterylizacji plazmowej typu TYVEK z włókniny HDPE Tyvek® 1059B o gramaturze min. 64,4 g/m2. Pakiet 3 poz. 2 a): - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw do sterylizacji Tyvek o szerokości 350 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2a) rękawu do sterylizacji Tyvek o szerokości 350 mm. Pakiet 3 poz. 2 a): - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękaw do sterylizacji Tyvek o szerokości 420 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2a) rękaw do sterylizacji Tyvek o szerokości 420 mm. Umowa: §4 pkt.3: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 60 dni? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu płatności do 60 dni.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk