WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/5/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 05.04.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych i klipsów do zabiegów operacyjnych – 7 Pakietów”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 poz. 8, 9,10,11, 14, 16,19

1. Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70 cm spełniający wszystkie pozostały zapisy SWZ?

Pakiet 4 poz. 8 Odpowiedź Zamawiającego: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia jelitowa spełniające pozostałe wszystkie zapisy SWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 4 poz. 31

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o pętle 150 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1

4. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-33), grupa II (poz. 34-42), grupa III (poz. 43-48), grupa IV (poz. 49-51). Grupa V (poz. 52-57), grupa VI (poz. 58-61)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1 – 33

5. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 22

6. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24

7. Czy Zamawiający wykreśli pozycję 24 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 24? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 19-22

8. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 34-42

9. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 5 dniach 50%   i 0% po 10-14 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 43-48

10. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 49-51

11. Czy Zamawiający wykreśli pozycje 49-51 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem pozycji 49-51? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 52-57

12. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 58-61

13. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3

14. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych tj. Grupa I (poz. 1 – 5), Grupa II (poz. 6 – 10), Grupa III (poz. 11 – 24), Grupa IV (poz. 25-30)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 5

15. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 2

16. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 5

17. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 16 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 6 – 10

18. Czy Zamawiający dopuści szew niewchłanialny, wielowłóknowy, pleciony, syntetyczny, wykonany z włókien poliestru (poli(tereftalan etylenu)), powlekany silikonem bez informacji o tym, że każde włókno jest powleczone osobno i każda nić razem? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 18-19

19. Czy Zamawiający dopuści szew niewchlanialny, jednowłóknowy, poliamidowy bez powleczenia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 19-24

20. Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku substancji uplastyczniającej. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 11-14

21. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 18-19

22. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – 28

23. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 29-42

24. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

25. Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 43-51

26. Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłanialne, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 40%, po 3 tygodniach 15% i czasie wchłaniania 90-120 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 52-55

27. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 56-61

28. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu  i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez pokrycia substancją antybakteryjną? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1-21

29. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną  z kopolimeru składającego się w 90%  z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu   i laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez pokrycia substancją antybakteryjną? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 22-25

30. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach, 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 4 dopuści szew o długości nici 75 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

32. Czy w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pakiecie nr 3, w kolumnie „LP” nie doszło do omyłki w postaci pominięcia pozycji nr 16 oraz 17?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zał. 2 – OPZ w tym zakresie. Pozostałe zapisy bez zmian. Formularz cenowy w Pakiecie 3 winien zawierać 28 poz. asortymentowych.

33. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 50 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego/nienaprawionego/niewymienionego towaru.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

34. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 7 oraz § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

35. Czy Zamawiający w pak 7 poz 1,2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłanialne w zasobnikach 6szt z taśmą samoprzylepną. Nasze oryginalne klipsy nie mają problemów jak ich kopie z utrzymaniem się na naczyniu, dlatego nie potrzebują ostrych zębów mogących osłabić naczynie. O ich klasie może świadczyć fakt, że jako jedyne klipsy są rekomendowane przez producenta robota DaVinci firmę Intuitive Surgical. Potwierdza to ich jakość i niezawodność jako implantu medycznego. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

36. Czy Zamawiający w pak 7 poz 3 oczekuje potwierdzenie w instrukcji obsługi kompatybilności oferowanych klipsów z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

37. Czy Zamawiający w pak 7 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Staplery skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 6,50 mm, wysokość 4,70 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplery zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,70 mm, wysokość 3,90 mm, średnica drutu 0,5 mm)? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 11.04.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/