Załącznik nr 2 .

Eap-2412/5/23/M

OPIS    PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów szewnych, taśm poliestrowych i klipsów do zabiegów operacyjnych – 7 pakietów do pomieszczeń magazynowych na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Pakiet 1 – Materiały operacyjne I

Szew syntetyczny ,plecionkowy, wykonany z glikolidu i laktydu powlekany mieszanką

kopolimeru kaprolaktonu - glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego, o podtrzymaniu

tkankowym wg USP i EP bezpośrednio po wszczepieniu 140 %, 80% po 14 dniach i 30% po 21dniach ,o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1/0 | Okrągła ½ koła 37mm wzmocnioną | 90cm | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Bez igły na rolce | 150cm | 480 |
| 3 | 1 | Bez igły na rolce | 150cm | 240 |
| 4 | 1/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 1200 |
| 5 | 2/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 960 |
| 6 | 3/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 600 |
| 7 | 4/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 168 |
| 8 | 1/0 | Okrągła ½ koła 37mm | 90cm | 540 |
| 9 | 1/0 | Okrągła ½ koła37mm cienka jelitowa | 75cm | 180 |
| 10 | 2/0 | Okrągła 1/2koła26mm | 75cm | 504 |
| 11 | 2/0 | Okrągła1/2 koła30mm | 75cm | 1080 |
| 12 | 1/0 | Okrągła1/2koła 30mm | 75cm | 900 |
| 13 | 1 | Okrągła1/2 koła 40mm | 90cm | 900 |
| 14 | 1 | Okrągła1/2 koła 48mm | 90cm | 540 |
| 15 | 2 | Okrągła ½ koła 48mm | 90cm | 900 |
| 16 | 3/0 | Okrągła ½ koła 22mm | 75 | 1080 |
| 17 | 3/0 | Okrągła podwójna ½ koła 22 mm | 90cm | 900 |
| 18 | 4/0 | Okrągła ½ koła 22mm | 75cm | 324 |
| 19 | 4/0 | Tnąca 3/8 koła 19 mm | 75cm | 36 |
| 20 | 3/0 | Tnąca 3/8 koła 19 mm | 75cm | 72 |
| 21 | 2/0 | Tnąca 3/8 koła 24 mm | 75cm | 252 |
| 22 | 1/0 | Tnąca 3/8 koła 30 mm | 90cm | 288 |
| 23 | 2/0 | Podwójna1/2 koła odwrotnie tnąca iokrągła37mm | 150 cm | 36 |
| 24 | 0 | Pętla endoskopowa z aplikatorem | 52 cm | 24 |
| 25 | 2/0 | Okrągła ½ koła 65mm | 75 cm | 528 |
| 26 | 1 | Okrągła ½ koła65mm | 150 cm | 240 |
| 27 | 2 | Okrągła 1/2koła65mm | 150 cm | 360 |
| 28 | 3-0 | 5/8 koła 27mm | 75 cm | 144 |
| 29 | 2-0 | 5/8 koła 27mm | 75 cm | 108 |
| 30 | 3/0 | okrągła, 1/2 koła, 40 mm | 75cm | 72 |
| 31 | 3/0 | okrągła, 1/2 koła, 37 mm, cienka | 75cm | 72 |
| 32 | 1/0 | Okrągła 5/8 koła 40mm | 75cm | 72 |
| 33 | 2/0 | Okrągła 5/8 koła 37mm | 75 cm | 72 |
|  |  | Pozycja 32-37. Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z gikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu, o podtrzymywaniu tkankowym 60% po 5 dniach, 30% po 10 dniach, o okresie wchłaniania do 56 dni |  |  |
| 34 | 4/0 | Okrągła 1/2 koła 17mm | 75 | 36 |
| 35 | 3/0 | Okrągła ½ koła26mm | 75cm | 72 |
| 36 | 1/0 | Okrągła ½ koła 37mm | 75cm | 72 |
| 37 | 1 | Okrągła ½ koła 40mm | 90cm | 72 |
| 38 | 2-0 | Okrągła ½ koła 27mm | 75cm | 72 |
| 39 | 1 | Okrągła1/2 koła 48mm | 90cm | 72 |
| 40 | 4/0 | Tnąca 3/8 koła 13mm | 45 cm | 24 |
| 41 | 1/0 | Okrągła ½ koła 48mm | 90 cm | 36 |
| 42 | 1 | Okrągła ½ koła 48mm | 90 cm | 36 |

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wykonany z poliglikonatu o podtrzymaniu

tkankowym 75% po 14 dniach, 65 % po 21 dniach, 50% po 28 dniach, o okresie wchłonięcia

szwu 160-180 dni

| 43 | 3/0 | Okrągła ½ koła 20mm | 75cm | 324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 75cm | 144 |  |
| 45 | 0 | Okrągła ½ koła 40mm | 150cm | 72 |  |
| 46 | 1 | Okrągła ½ koła 40mm | 90cm | 144 |  |
| 47 | 1/0 | Okrągła 5/8 koła 65 mm | 150 cm | 24 |  |
| 48 | 1/0 | Okrągła ½ koła 48mm | 90 cm | 72 |  |

Szew syntetyczny, wchłanialny, z jednokierunkowymi haczykami na całej długości nici  , zbudowany z igły chirurgicznej na jednym końcu i pętlowego chwytaka na drugim końcu, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu, okres wchłaniania 180 dni.

| 49 | 3-0 | Okrągła1/2 koła 26 mm | 23cm | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2-0 | Okrągła1/2 koła26 mm | 45cm | 72 |
| 51 | 3-0 | Okrągła ½ koła 26 mm | 30cm | 72 |

Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny; wykonany z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, czas podtrzymywania tkankowego 28- 35 dni, czas  absorpcji 90- 110 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 3 tygodniach 40% pierwotnej wytrzymałości.

| 52 | 2/0 | Okrągła ½ koła 30mm | 75cm | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 1/0 | Okrągła ½ koła 40mm | 90 cm | 144 |
| 54 | 1 | Okrągła ½ koła 40mm | 90 cm | 72 |
| 55 | 1/0 | Okrągła 5/8 koła 40mm | 75 cm | 36 |
| 56 | 1/0 | Okrągła ½ koła 48mm | 90 cm | 36 |
| 57 | 1 | Okrągła ½ koła 48mm | 90 cm | 36 |

Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny  - wykonany wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia, okres podtrzymywania węzła 10-14 dni, minimum 45% po 5 dniach od wszczepienia, całkowite wchłonięcie trwa 40-50 dni.

| 58 | 5/0 | Tnąca 3/8 koła 12mm | 75 cm | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 4/0 | Tnąca 3/8 koła 12mm | 45 cm | 72 |
| 60 | 3/0 | Tnąca 3/8 koła 16 mm | 75 cm | 72 |
| 61 | 5/0 | Tnąca 3/8 koła 11mm | 45 cm | 72 |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1	Stabilność igły w imadle

2.	Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły

3.	Atraumatyczność połączenia igły z nicią

4.	Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki

5	Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.

6.	Brak pamięci skrętu nici

7	Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

Pakiet 2 – Siatki chirurgiczne

| Lp | # Nazwa | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |

| 1 |  | Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możwliość docinania bez strzepienia. Rozmiar: 6 x 11 cm | 35 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możliwość docinania bez strzepienia. Rozmiar:15 x 8 cm | 25 |
| 3 |  | Siatka makroporowa, monofilamentowa, polipropylenowa, wielkość porów 2,0x2,4 mm, gramatura 46 g/m2, możwliość docinania bez strzepienia. Rozmiar:15 x 10 cm | 20 |
| 4 |  | Siatka półwchłanialna w kształcie eliptycznym z klapką na powrózek poliprpylenowo- polilaktydowa samomocująca się 12x8cm;prawa/lewa | 60 |
| 5 |  | Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 15 x 10 cm | 2 |
| 6 | Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki. 20x15cm |  | 2 |
| 7 | Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Siatka z wolnym obrzeżem. Możliwość docinania siatki.30x20cm |  | 2 |

Pakiet 3 – Materiały operacyjne II

Szew niewchłanialny,  jednowłókninowy  polibutester powlekany polytribolatem

| Lp. | Nr nici | asortyment | Długość nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 5/0 | Okrągła 3/8koła 2x13mm | 60cm | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7/0 | Okrągła 3/8 koła 2x9mm | 60cm | 72 |
| 3 | 3/0 | Okrągła ½ koła 17mm | 75cm | 72 |
| 4 | 6/0 | Okrągła ½ koła 2x13mm | 60cm | 72 |
| 5 | 4/0 | Okrągła ½ koła 2x17mm | 90cm | 36 |

Szew syntetyczny , plecionkowy, niewchłanialny, wykonany z politereftalatu ,

powlekany silikonem, każde włókno osobno i każda nić razem

| 6 | 1 | Okrągła ½ koła gruba 37mm | 75cm | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | Okrągła ½ koła 40mm | 75cm | 108 |
| 8 | 5 | Przyostrzona ½ koła 48mm | 4x75 cm | 24 |
| 9 | 1-0 | Okrągła 1/2koła 37mm | 75cm | 144 |
| 10 | 2-0 | Okrągła ½ koła 30mm | 75cm | 324 |

Pozycja 11-17. Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłanialny wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych nylon i nylon 6.

Pozycja 18-19. Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wykonany polibutestru, z kontrolowanym rozciąganiem, elastyczny, hydrofobowy.

Pozycja 19 -24. Szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej PEG.

| 11 | 1/0 | Tnąca 3/8koła 30mm | 75cm | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2-0 | Tnąca 3/8 koła 24mm | 75cm | 1080 |
| 13 | 3-0 | Tnąca 3/8 koła 24mm | 75cm | 1440 |
| 14 | 4-0 | Tnąca 3/8 koła 19mm | 75cm | 540 |
| 15 | 1/0 | okrągła, 1/2 koła, 40 mm | 100cm | 108 |
| 16 | 4-0 | Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm | 45cm | 180 |
| 17 | 5-0 | Tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm | 75cm | 180 |
| 18 | 1/0 | okrągła, 1/2 koła, 40 mm | 75cm | 144 |
| 19 | 1 | okrągła, 1/2 koła, 40 mm | 75cm | 144 |
| 20 | 2/0 | okrągła, 1/2 koła, 27 mm | 75cm | 108 |
| 21 | 2/0 | okrągła, 1/2 koła, 30 mm | 75cm | 360 |
| 22 | 3/0 | okrągła, 1/2 koła, 17 mm | 75cm | 144 |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1	Stabilność igły w imadle

2.	Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły

3.	Atraumatyczność połączenia igły z nicią

4.	Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki

5	Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.

6.	Brak pamięci skrętu nici

7	Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

| lp | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Jednorazowy trokar ostrzowy 5 mm o długości 100 mm, z obustronnie ostrzonym nożem w kształcie litery "V", z przezierną, przeźroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w dwustopniowy zawór insuflacyjno - desuflacyjny. | szt | 24 |
| 24. | Jednorazowy trokar ostrzowy 5-11 mm o długości 100 mm, z obustronnie ostrzonym nożem w kształcie litery "V", z przezierną, przeźroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja / stop / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podówjnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 11 mm. | szt | 24 |
| 25. | Jednorazowy bezostrzowy trokar 5-12 mm o długości 100 mm, z przezierną, przeźroczystą kaniulą fiksacyjną, wyposażoną w trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja / stop / desuflacja. Możliwość wykonania desuflacji bez konieczności odłączania wężyka CO2. Trokar z systemem podówjnych uszczelek, umożliwiający użycie narzędzi od 5 do 12 mm. | szt | 24 |

| 26. | Klipsownica jednorazowego użytku o średnicy trzonu 5 mm, długości 33 cm, z wstępnie załadowanymi 16 klipsami ML o długości po zamknięciu 9,1 mm, z systemem wewnętrznego zaciskania, obrotem 360 stopni oraz wskaźnikiem pozostałej liczby klipsów. Pakowana w ilości po 6 szt. | szt | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Dysektor laparoskopowy typu Endo Dissect o średnicy trzonu 5 mm, z izolowanym trzonem i możliwością koagulacji jednobiegunowej | szt | 12 |
| 28. | Nożyczki laparoskopowe, typu Endo Mini-Shears, o średnicy trzonu 5 mm, z izolowanym trzonem i możliwością koagulacji jednobiegunowej | szt | 24 |

Pakiet 4 – Materiały operacyjne III

Szew pleciony powlekany, poliglaktyna 910, powleczenie Poliglaktyna 370 + Stearynian wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego,Po 14 dniach: 75% Po 21 dniach: 40-50% Po 28 dniach: 25% , po 35 dniach 0% oraz całkowitej absorpcji Po 56 - 70 dniach, Szwy w wartościach średnich oraz w porównaniu do minimalnych limitów  USP i FE szwy mają posiadać około 140% KPTS ( wytrzymałość węzła na rozciąganie)  w czasie początkowym , około 104%  po dwóch tygodniach,  i około 75%  w czasie trzech tygodni po zaimplantowaniu

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | Bez igły na rolce | 150 cm | 480 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Bez igły na rolce | 150cm | 240 |
| 3 | 1/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 960 |
| 4 | 2/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 960 |
| 5 | 3/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 600 |
| 6 | 4/0 | Bez igły na rolce | 150cm | 168 |
| 7 | 1/0 | Okrągła ½ koła 37mm | 90cm | 540 |
| 8 | 1/0 | Okrągła ½ koła37mm cienka jelitowa | 75cm | 180 |
| 9 | 2/0 | Okrągła 1/2koła26mm | 75cm | 504 |
| 10 | 2/0 | Okrągła1/2 koła30mm | 75cm | 900 |
| 11 | 1/0 | Okrągła1/2koła 30mm | 75cm | 720 |
| 12 | 1 | Okrągła1/2 koła 40mm | 90cm | 900 |
| 13 | 2 | Okrągła ½ koła 48mm | 90cm | 900 |
| 14 | 3/0 | Okrągła ½ koła 22mm | 75 | 1080 |
| 15 | 3/0 | Okrągła podwójna ½ koła 22 mm | 90cm | 900 |
| 16 | 4/0 | Okrągła ½ koła 22mm | 75cm | 324 |
| 17 | 2/0 | Okragła z krótkim końcemTnącym 3/8 koła 26mm | 70 cm | 36 |
| 18 | 2/0 | Podwójna1/2 koła odwrotnie tnąca iokrągła37mm | 150 cm | 36 |
| 19 | 2/0 | Okrągła ½ koła 65mm | 75 cm | 528 |
| 20 | 2 | Okrągła 1/2koła65mm | 150 cm | 360 |
| 21 | 3-0 | Okrągła 5/8 koła 26mm | 70cm | 144 |
| 22 | 2-0 | Okrągła 5/8 koła 26mm | 70cm | 108 |
| 23 | 3-0 | Okrągła krótki koniec tnący5/8 koła 22mm | 90 cm | 144 |
| 24 | 4-0 | Okrągła krótki koniec tnący5/8 koła 22mm | 90 cm | 108 |
| 25 | 3/0 | okrągła, 1/2 koła, 40 mm | 70cm | 72 |
| 26 | 3/0 | okrągła, 1/2 koła, 37mm, | 70cm | 72 |
| 27 | 1/0 | Okrągła 5/8 koła 40mm | 70cm | 144 |
| 28 | 2/0 | Okrągła 5/8 koła 36mm | 70 cm | 144 |

Szew monofilamentowy, wchłanialny wykonany z homopolimeru poli-p-dioksanonu, 65%-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciaganie po 28 dniach po zaimplantowaniu, całkowita absorpcja masy szwu 180-220 dni, poz. 55 szew monofilamentowy z poli-4-hydroksybutyratu, zdolność potrymywania tkankowego po 30 dniach 90%, po 5 miesiącach <25%, po 7 miesiącach 0%, całkowita absorpcja 13-36 miesięcy

| Lp |  | Nr nici |  | asortyment | Dł. nitki |  | Ilość saszetek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3-0 |  | Okrągła ½ koła 22 mm |  |  | 70cm |  | 324 |  |
| 30 | 2-0 |  | Okrągła ½ koła 26mm |  |  | 70cm |  | 144 |  |
| 31 | 1-0 |  | Okrągła ½ koła 40 mm |  |  | 150cm |  | 72 |  |
| 32 | 1 |  | Okrągła ½ koła 40 mm |  |  | 90 cm |  | 72 |  |
| 33 | 1-0 |  | Okrągła ½ koła 48 mm |  |  | 90cm |  | 72 |  |
| 34 | 1-0 |  | Okrągla 5/8 koła 26mm |  |  | 70cm |  | 72 |  |
| 35 | 1 |  | Okrągla 5/8 koła 26mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 36 | 4-0 |  | Okrągla 1/2 koła 26mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 37 | 2-0 |  | Igła prosta 2x65 mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 38 | 1-0 |  | Igła prosta 2x65 mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 39 | 1 |  | Igła prosta 2x65 mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 40 | 4-0 |  | Igła okragła 1/2 koła 13mm |  |  | 70 cm |  | 72 |  |
| 41 | 4-0 |  | Igła okragła 1/2 koła 17mm |  |  | 45 cm |  | 72 |  |
| 42 | 1 |  | igła okragła 1/2 koła 40mm wzmocniona pętla |  |  | 150 cm |  | 72 |  |

Szew syntetyczny, monofilament, wchłanialny  - wykonany wykonany z glikonatu ( 72% glikolid,14% kaprolakton,14% węglan trimetylenu) 50% poczatkowej wytrzymałości węzła na rozciaganie po 13-14 dniach, całkowita absorpcja masy szwu po 60-90 dniach

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 2/0 | Okrągła ½ koła 30mm | 70 cm | 144 |
| 44 | 1/0 | Okrągła ½ koła 40mm | 90 cm | 144 |
| 45 | 1 | Okrągła ½ koła 40mm | 90 cm | 72 |
| 46 | 2-0 | Okragła 5/8 koła 36mm | 70 cm | 144 |
| 47 | 1-0 | Okragła 5/8 koła 36mm | 70 cm | 144 |
| 48 | 1-0 | Okragła 5/8 koła 40mm | 70 cm | 144 |
| 49 | 2-0 | Okragła 5/8 koła 40mm | 70 cm | 144 |
| 50 | 1-0 | Okragła ½ koła 48mm | 90 cm | 72 |
| 51 | 1 | Okragła ½ koła 48mm | 90 cm | 72 |

Szew syntetyczny ,pleciony, wykonany z poliglaktyny ( kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu) powlekany Poliglaktyną 370 i stearynianu wapnia o podtrzymaniu tkankowym 50% po 5 dniach i 0% po 10-14 dniach  o okresie wchłonięcia masy szwu po około 42 dniach.

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 5-0 | Tnąca 3/8 koła 12mm | 70cm | 72 |
| 53 | 4-0 | Tnąca 3/8 koła 13mm | 45 cm | 72 |
| 54 | 3-0 | Tnąca 3/8 koła 16mm | 70 cm | 72 |
| 55 | 5-0 | Tnąca 3/8 koła 11mm | 45 cm | 72 |

Szew syntetyczny ,pleciony, wykonany z 90% glikolidu i  10% laktydu powlekany  Poliglaktyną 370+ sterarynian wapnia o podtrzymaniu tkankowym 75% po 14 dniach i 40-50% po 21dniach , 25% po 28 dniach, 0% po 35 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu 56-70dni. Szew pokryty substancją antybakteryjną.

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1-0 | Igła okragła 1/2 koła 48 mm | 70 cm | 72 |
| 57 | 2 | Igła okragła 1/2 koła 48 mm | 70 cm | 72 |
| 58 | 2/0 | Igła okragła 1/2 koła 30 mm | 70 cm | 72 |
| 59 | 1-0 | Igła okragła 1/2 koła 30 mm | 70 cm | 72 |
| 60 | 2-0 | podwiązka | 140 cm | 72 |
| 61 | 1-0 | podwiązka | 140 cm | 72 |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1	Stabilność igły w imadle

2.	Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły

3.	Atraumatyczność połączenia igły z nicią

4.	Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki

5	Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.

6.	Brak pamięci skrętu nici

7	Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

Pakiet 5 -  Materiały operacyjne IV

Szew wchłanialny syntetyczny , złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony, powlekany mieszanina kwasu polimlekowego i poliglikolowego

(poliglikolid i I-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach-92%, po 14 dniach-75%, po 21 dniach-50%. Czas całkowitej absorpcji 56-70dni.

| lp | Nr nici | asortyment | Dł nitki | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Bez igły | 150 cm | 480 |
| 2 | 1 | Bez igły | 150 cm | 240 |
| 3 | 1/0 | Bez igły | 150 cm | 960 |
| 4 | 2/0 | Bez igły | 150 cm | 960 |
| 5 | 3/0 | Bez igły | 150 cm | 600 |
| 6 | 4/0 | Bez igły | 150 cm | 168 |
| 7 | 2/0 | Okrągła 1/2koła26mm | 75 cm | 144 |
| 8 | 2/0 | Okrągła1/2 koła30mm | 75 cm | 720 |
| 9 | 1/0 | Okrągła1/2 koła30mm | 75 cm | 720 |
| 10 | 1 | Okrągła1/2 koła40mm | 90 cm | 540 |
| 11 | 1 | Okrągła1/2 koła48mm | 90 cm | 540 |
| 12 | 2 | Okrągła1/2 koła48mm | 90 cm | 540 |
| 13 | 3/0 | Okrągła1/2 koła22mm | 75 cm | 960 |
| 14 | 4/0 | Okrągła1/2 koła22mm | 75 cm | 324 |
| 15 | 4/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | 75 cm | 36 |
| 16 | 2/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm | 144 |
| 17 | 2/0 | Okrągła ½ koła 65mm | 75 cm | 528 |
| 18 | 1 | Okrągła ½ koła 65mm | 150 cm | 240 |
| 19 | 2 | Okrągła ½ koła 65mm | 150 cm | 240 |
| 20 | 2/0 | Okrągła 5/8 kola 26mm | 75 cm | 144 |
| 21 | 1/0 | Okrągła 5/8 kola 40mm | 75 cm | 144 |

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny, polidioksanon, o okresie wchłaniania 182-238 dni oraz profilu podtrzymywania tkankowego 75-80% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach i 55-60% po 42 dniach. Efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni.

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 75 cm | 144 |
| 23 | 3/0 | Okrągła ½ koła 20mm | 70 cm | 324 |
| 24 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26mm | 75 cm | 144 |
| 25 | 1 | Okrągła ½ koła 40mm | 90 cm | 144 |

Szwy: wchłanialne, plecione, powlekane; wykonane z poliglaktyny 910; powlekane – glikolid i L-laktyd(30:70) i stearynianem wapnia; podtrzymywanie tkankowe min. 50% po 5 dniach od zaimplantowania; wchłanianie około 42 dni.

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 2/0 | Odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 75 cm | 72 |

Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłanialny wykonany z długołańcuchowych polimerów alifatycznych nylon

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 75 cm | 720 |
| 28 | 2/0 | Odwrotnie tnąca prosta 60 mm | 90 cm | 144 |
| 29 | 3/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 24mm | 75 cm | 720 |
| 30 | 4/0 | Odwrotnie tnąca 3/8 koła 19mm | 75 cm | 540 |

Szew syntetyczny, monofilamentowy, polipropylenowy

| Lp | Nr nici | asortyment | Dł. nitki | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 4/0 | Odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8koła 16mm | 45 cm | 180 |
| 32 | 5/0 | Odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8koła 13mm | 45 cm | 180 |
| 33 | 1/0 | Okrągła ½ koła 37 mm | 75 cm | 144 |
| 34 | 1 | Okrągła ½ koła 40 mm | 100cm | 144 |
| 35 | 2/0 | Okrągła ½ koła 26 mm | 75 cm | 108 |
| 36 | 2/0 | Okrągła ½ koła 30 mm | 75 cm | 144 |

Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące asortymentu w Pakiecie:

1	Stabilność igły w imadle

2.	Wytrzymałość stali na odkształcenia z której wykonane są igły

3.	Atraumatyczność połączenia igły z nicią

4.	Ostrość igły ,łatwość penetracji przez tkanki

5	Wytrzymałość materiału szewnego na rozciąganie i zerwanie przy wiązaniu.

6.	Brak pamięci skrętu nici

7	Wygląd nici po przecięciu (równa, nie postrzępiona).

Pakiet 6 – Taśma poliestrowa i wosk

# Taśma poliestrowa , niewchłanialne nici splecione w taśmę o szerokości 5mm

| lp | nazwa |  | Ilość saszetek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Taśma szerokość 5mm, długość 30cm, 2 igły okrągłe 48mm, 1/2 koła | 36 |
| 2 |  | Wosk Kostny - sterylna mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) do hamowania krwawienia z kości. | 72 |

Pakiet  7 - Klipsy do zabiegów operacyjnych laparoskopowych

Klipsy polimerowe niewchłanialne w zasobnikach 4szt z taśmą samoprzylepną posiadające dwukierunkowy naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach

Klipsy tytanowe do klipsownicy posiadanej przez Zamawiającego (Beryl 114527) żłobkowane wewnętrznie; przekrój poprzeczny sercowaty ,kształt podkowy ,pakowane w sterylnych zasobnikach po 6szt z taśmą samoprzylepną

| 1. | Klipsy polimerowe rozmiar L | 1000 szt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Klipsy polimerowe rozmiar XL | 1000 szt. |  |
| 3. | Klipsy tytanowe rozmiar ML | 1000 szt. |  |
| 4. | Staplery skórne - zawierające 35 zszywek szerokich W (rozmiar zszywki szerokość 7,00 mm, wysokość 4,00 mm, średnica drutu 0,6 mm) oraz staplery zawierające 35 zszywek standardowych R (rozmiar zszywki szerokość 5,40 mm, wysokość 3,60 mm, średnica drutu 0,5 mm). | 200 szt. |  |

Dodatkowe wymagania:

Do oferty należy dołączyć :

- katalogi, broszury, prospekty,  karty techniczne z zaznaczonymi  pozycjami  asortymentu we wszystkich Pakietach, wykazanych w załączniku nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), których autentyczność potwierdza Wykonawca.  Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia  nieodpłatnych próbek każdej pozycji asortymentu  w przypadku braku możliwości prawidłowej oceny technicznej oferowanego asortymentu z dołączonych do oferty katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych potwierdzonych przez Wykonawcę ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym).

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać:

- deklarację zgodności CE wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub oświadczenie, że nie jest ono wymagane,

- wpis do rejestru wyrobów medycznych z kraju pierwszego wprowadzenia do obrotu na terenie UE.

- świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.

- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu  (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę pisemnie lub fax. / 017 2271233 – piel. Oddziałowej Blok Operacyjny.

- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego  Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach  tego wymagających/ brak jednostek chorobowych lub zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.

- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu leczniczego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona     wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia.

- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia dostarczonego asortymentu w poszczególnych pakietach  winien wynosić nie mniej niż 36 miesięcy na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie  ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek

ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .

- Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia   magazynowego Apteki, wskazanego przez Zamawiającego  w dniu dostawy.

- Napisy na opakowaniu w języku polskim.

- Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Waga kryterium Pkt. |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

Punkty za  kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

X  100 = liczba punktów

cena oferty badanej

Zamawiający wymaga max  5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku  zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od  wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226  ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Kolbuszowa   27.03.2023r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

...........................................................

/podpis osoby uprawnionej/