/ pieczątka Wykonawcy/								Zał.5.p.2.

Eap-2412/6/23/M

Wymagane parametry analizatora

Pakiet 2 – Panele biochemiczne, podłoża do hodowli drobnoustrojów, odczynniki do barwienia Grama wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi

## Producent/Firma: ……………………………………

Urządzenie/Typ: ...........................................................

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu, | TAK |  |
|  | Urządzenie podtrzymujące pracę aparatu i drukarki na wypadek braku prądu min. 1h (UPS), | TAK |  |
|  | Ilość miejsc pomiarowych - minimum 50, | TAK |  |
|  | Oprogramowanie graficzne lub w języku polskim, | TAK |  |
|  | Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi | TAK |  |
|  | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK |  |
|  | Butelki odporne na stłuczenia, bez możliwości wycieku podłoża | TAK |  |
|  | Okres ważności i przydatności do użycia podłoży do posiewu krwi nie krótszy niż 7 miesięcy | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim, | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę, | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu i do 24 godzin roboczych od jej wystąpienia. Termin usunięcia awarii do 3 dni roboczych | TAK |  |
|  | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Wykonawca | TAK |  |

Uwaga:

Nie spełnienie  któregoś z warunków spowoduje odrzucenie oferty.

/miejscowość, data /			………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy /