Załącznik nr 2.

Eap-2412/6/23/M

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych   wraz z dzierżawą  analizatora do posiewu krwi – 3 pakiety

Pakiet 1 –  Odczynniki do mikrobiologii manualnej wraz z podłożami

i szczepami wzorcowymi

Dostawa odczynników do mikrobiologii manualnej ( krążki do antybiogramów, paski z gradientem stężeń, krążki diagnostyczne, testy diagnostyczne oraz lateksowe) wraz

z podłożami i szczepami wzorcowymi.

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 12  m-cy na podstawie każdorazowego zamówienia .

PODŁOŻA:

1. Podłoże Columbia z 5% krwią baranią                                                                3 000 szt

2. Podłoże MC Conkey z fioletem krystalicznym                                                   4 000 szt

3. Podłoże Chapmana                                                                                              1 700 szt

4. Podłoże Mueller – Hinton                                                                                    6 000 szt

5. Podłoże selektywne do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Enterococcus              150 szt

6. Podłoże Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną                                     1 400 szt

7. Podłoże Mueller – Hinton z NAD i krwią końską                                                  500 szt

8. Podłoże do hodowli Haemophilus sp.                                                                     200 szt

9. Agar czekoladowy + VITOX                                                                                  200 szt

10. Podłoże wybiórcze do hodowli Salmonella i Shigella sp.                                    300 szt

11. Podłoże dwudzielne dla salmonella z XLD                                                          150 szt

12. Podłoże do identyfikacji Streptococcus agalactiae (GBS)                                   200 szt

12. Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (CLED/MacConkey)    1 600 szt

13. Bulion selenitowo-laktozowy w probówkach                                                      150 szt

14. Bulion Todd Hewitt z kolistyną i kwasem nalidyksowym                                   200 szt

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE i  PASKI GRADIENTOWE MIC:

15. Krążki diagnostyczne z czynnikiem X                                                                   200 szt

16. Krążki diagnostyczne z czynnikiem V                                                                   200 szt

17. Krążki diagnostyczne z bacytracyną i czynnikiem VX                                         100 szt

18. Krążki z furazolidonem                                                                                         200 szt

19. Krążki z nowobiocyną                                                                                           200 szt

20. Krążki różnicujące E. Faecalis od E. Faecium                                                      300 szt

21. Krążki różnicujące bakterie z rodzaju Neisseria sp. od Moraxella                       150 szt

22. Krążki diagnostyczne z nitrocefiną  do wykrywania betalaktamazy                    100 szt

23. Test do wykrywania oksydazy (krążki lub paski)                                                  150 szt

24. Test krążkowy do wstępnej identyfikacji Moraxella catarrhali z wykorzystaniem np. esterazy masłowej                                                                                                      100 szt

25. Krążki z meropenemem i kwasem fenyloboronowym                                        150 szt

26. Krążki z EDTA                                                                                                    150 szt

27. Krążki z temocyliną do testu w kierunku OXA-48                                             100 szt

28. Krążki antybiotykowe (zgodnie z listą CLSI, EUCAST, KORLD)

do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  (różne)                              30 000 szt

29. Paski gradientowe do oznaczania MIC antybiotyków (różne) m.in.:

wankomycyna, teicoplanina, penicylina, imipenem, meropenem, itd..             600 szt

30. Paski gradientowe do oznaczania mechanizmów oporności

m.in.: MBL. ESBL                                                                                                   100  szt

TESTY DIAGNOSTYCZNE:

31. Kasetkowy test immunochromatograficzny do oznaczania

5 typów karbapenemaz                                                                                          100 szt

32. Szybki test kasetkowy do wykrywania antygenów Helicobacter pylorii

w kale                                                                                                                     300 szt

33. Test do oznaczania MIC Colistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie             80 testów

34. Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego

jakościowego wykrywania w kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH),

toksyny A i toksyny B Clostridioides difficile.                                                      150 szt

35. Szybki test do wykrywania Norovirusów w kale                                                  100 szt

36. Szybki test do wykrywania Streptococcus pyogenes bezpośrednio

w wymazie z gardła                                                                                                 60 szt

37. Test kasetkowy do wykrywania Rota i Adenowirusów w kale                             100 szt

Bez konieczności wirowania

38. Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grup: A,B,C,D,F,G                     100 testów

39. Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców grupy B.                                     200 testów

40. Enzym ekstrakcyjny                                                                                               3 szt

41. Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus                                     500 testów

42. Zestaw diagnostyczny przeznaczony do wykrywania i identyfikacji

antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli                                      1 szt

43. Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae                       100 szt

SZCZEPY WZORCOWE:

44. Szczepy wzorcowe według obowiązujących zaleceń CLSI, EUCAST                  12 szt

m.in.:

1) Escherichia coli ATCC 25922

2) Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

3) Staphylococcus aureus ATCC 29213

4) Enterococcus faecalis ATCC 29212

5) Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

6) Haemophilus influenzae ATCC 49766

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Gotowe podłoża na płytkach;

- są zabezpieczone opakowaniem chroniącym przed uszkodzeniem

- na płytkach znajdują się nadruki zawierające nazwę podłoża, serię, termin ważności

(nadruk na części płytki na której znajduje się podłoże)

- płytki mają żeberka wentylacyjne

- podłoża muszą mieć gładką, pobawioną nierówności powierzchnię .

- podłoża nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Stwierdzenie zaistniałego faktu w dostarczonych podłożach, będzie podstawą do wniesienia reklamacji całości dostarczonej serii zakwestionowanego podłoża. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek dla każdej dostarczonej partii produktów.

-  do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST (lub umożliwić bezpłatny, całodobowy dostęp do strony internetowej z tymi informacjami)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Krążki:

- każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister” z pochłaniaczem wilgoci

- krążki z  antybiotykami o średnicy 6mm

- wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od 8 st.C do -20 st.C

- cena wszystkich krążków antybiotykowych musi być jednakowa

- stężenie antybiotyku w krążku powinno być zgodne ze standardami EUCAST

- do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie krążków antybiotykowych

- wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego dostawcy

- spełniają normę DIN (90-125%)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Paski gradientowe do oznaczania MIC i mechanizmów oporności:

- powinny pochodzić od jednego Producenta

- powinny być pakowane pojedynczo. Wykonawca musi załączyć pełną listę dostępnych pasków.

- do oferty przetargowej należy dołączyć pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów odnośnie pasków gradientowych

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Szczepy wzorcowe:

- szczepy wzorcowe z max. 4 przesiewu

- są pakowane z wymazówką do posiewu wraz z buforem uwadniającym zamkniętym w probówce (w opakowaniu max 2 szt.)

- certyfikaty jakości dołączone do dostarczonego zamówienia ( lub umożliwić bezpłatny, całodobowy dostęp do strony internetowej z tymi informacjami)

- do oferty dołączyć instrukcję wykonania od producenta w języku polskim

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Testy diagnostyczne:

- opakowania zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności

- do każdego opakowania są dołączone ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki lub jednorazowo dostarczone wraz z pierwszym zamówieniem danego produktu

- testy lateksowe w zestawach z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego wykonania testów

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 1

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodatkowa funkcjonalność testów kasetkowych | 0-35 | Brak odczytu wizualnego testów kasetkowych - 0 pkt. Możliwość odczytu wizualnego testów kasetkowych - 35 pkt. |

Pakiet 2 – Panele biochemiczne, podłoża do hodowli drobnoustrojów, odczynniki do barwienia Grama wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paneli biochemicznych do identyfikacji drobnoustrojów, podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych i pozostałych, oraz odczynników do barwienia Grama wraz z dzierżawą analizatora do posiewu krwi.

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 12  m-cy na podstawie każdorazowego zamówienia .

Opis przedmiotu zamówienia:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.

-  Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych, oraz pozostałe:

1. Podłoża do posiewów krwi dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyków  -   400 szt.

2. Podłoża do posiewów krwi dla bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyków -400 szt.

3. Podłoże Schaedlera z neomycyną i wankomycyną 5% krwi baraniej                       - 200 szt.

4. Podłoże z krwią ludzką do wstępnej identyfikacji Gardnerella vaginalis                 -   60 szt.

5. Płynne podłoże Saboraud w probówkach                                                                  -   20 szt.

6. Woda peptonowa                                                                                                        -   40 szt.

7. Podłoże chromogenne do wykrywania karbapenemaz u Enterobacterales               -  800 szt.

8. Podłoże chromogenne do wykrywania OXA-48                                                      -  800 szt.

9. Generator warunków beztlenowych z workiem zamykanym                                   -  100 szt.

10. Generator warunków mikroaerofilnych z workiem zamykanym                             -  40  szt.

11. Paski wskaźnikowe do warunków beztlenowych                                                     - 100 szt.

Panele biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów 24 – godzinne:

12. Panele biochemiczne do identyfikacji pał. z rodziny Enterbacterales min. 20 cech -200 szt.

13. Panel biochemiczny do identyfikacji pałeczek niefermentujących min. 20 cech     -175 szt.

14. Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodzaju

Neisseria i Haemophilus   min.12 cech                                                                         -20 szt.

15. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Streptococcus min 20 cech                                                                                         - 50 szt.

16. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Staphylococcus min. 20 cech                                                                                    - 175 szt.

17. Panel biochemiczny do identyfikacji drożdżaków z rodzaju Candida min. 10 cech -30 szt.

18. Panel biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju

Corynebacterium min. 20 cech                                                                                     -24 szt.

19. Panel biochemiczny do identyfikacji bakterii beztlenowych min. 20 cech               -50 szt.

20. panel biochemiczny do identyfikacji bakterii z rodzaju Listeria min. 10 cech         -30 szt.

21. Odczynniki niezbędne do wykonania wyżej wymienionej ilości

testów biochemicznych

22. Skala MCFarlanda do kalibracji densymetru (0,5 , 1, 2, 3, 4, 5) komplet           - 2 opak.

Odczynniki do barwienia Grama:

23. Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama                                                 - 2 litry

24. Płyn Lugola do barwienia metodą Grama                                                           -  2 litry

25. Odbarwiacz do barwienia metodą Grama                                                          -  2 litry

26. Safranina do barwienia metodą Grama                                                              -  2 litry

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Gotowe podłoża na płytkach;

- są zabezpieczone opakowaniem chroniącym przed uszkodzeniem

- na płytkach znajdują się nadruki zawierające nazwę podłoża, serię, termin ważności

(nadruk na części płytki na której znajduje się podłoże)

- płytki mają żeberka wentylacyjne

- podłoża muszą mieć gładką, pobawioną nierówności powierzchnię .

- podłoża nie mogą zawierać nadmiernej ilości wody kondensacyjnej. Stwierdzenie zaistniałego faktu w dostarczonych podłożach, będzie podstawą do wniesienia reklamacji całości dostarczonej serii zakwestionowanego podłoża. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek dla każdej dostarczonej partii produktów.

-  do każdej dostawy musi być załączony certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonego podłoża, określający spełnienie wymagań wg EUCAST (lub umożliwić bezpłatny, całodobowy dostęp do strony internetowej z tymi informacjami)

- transport odbywa się w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

Dzierżawa analizatora do hodowli  i detekcji drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych

Parametry analizatora:

- hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu

- ilość miejsc pomiarowych – min. 50

- oprogramowanie graficzne lub w języku polskim

- instrukcja obsługi analizatora w języku polskim

- autoryzowany serwis dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

- reakcja serwisu na usunięcie  awarii do 24 godzin od jej wystąpienia, usunięcie awarii do 3 dni roboczych,

- urządzenie podtrzymujące pracę aparatu na wypadek braku prądu min. 1h (UPS), drukarkę, okresowe przeglądy serwisowe, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Wykonawca,

- podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi,

- nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe

- butelki odporne na stłuczenia, bez możliwości wycieku podłoża

- okres ważności i przydatności do użycia podłoży do posiewu krwi nie krótszy niż 7 miesięcy

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 2

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu paneli biochemicznych | 0-35 | Brak bezpłatnego udostępnienia programu do odczytu - 0 pkt. Bezpłatne udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu - 35 pkt. |

Pakiet 3 – Podłoża i odczynniki w probówkach i butelkach oraz testy do oznaczeń

lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży i odczynników w probówkach i butelkach oraz testy do oznaczania lekowrażliwości  grzybów drożdżopodobnych.

PODŁOŻA I ODCZYNNIKI W PROBÓWKACH I BUTELKACH:

1. Odczynnik Ehrlicha/ lub Kovacs’a do wykrywania obecności indolu

w podłożu zawierającym tryptofan                                                                          -   400  ml

2. 2% dezoksycholan sodu do potwierdzenia obecności Streptococcus pneumoniae   - 4 ml

3. Bulion tryptozowo-sojowy                                                                                         - 300 szt

4. Gotowe podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo-rdzeniowego                    -   16 szt

5. Podłoże Kliglera w probówce z korkiem                                             - 1400 szt

6. Podłoże z malonianem sodu w  probówce z korkiem                           - 1400 szt

7. Podłoże ureazowo – indolowe w  probówce z korkiem                        - 1400 szt

8. Podłoże falkowa z lizyną  w  probówce z korkiem                               - 1400 szt

TESTY  DO OZNACZANIA  LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH:

9. Test studzienkowy do oznaczania lekowrażliwości  grzybów

drożdżopodobnych w oparciu o MIC                                                                    - 40 testów

10. Odczynniki/podłoża niezbędne do wykonania wyżej wymienionej ilości testów -40 szt.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

TESTY  DO OZNACZANIA  LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH:

- oznaczanie wartości stężenia MIC istotnych klinicznie drożdży i Cryptococcus spp.

przy użyciu metody mikrorozcieńczeń;

- minimum 9 antymykotyków (Amphotericin B, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Itraconazole, Micafungin, Posaconazole, 5-Fluorocytosin, Voriconazole)

- płytkę do mikromiareczkowania musi się inokulować ręcznie

- wartość steżenia MIC ustalana zgodnie z normą EUCAST

- płytkę można odczytać zarówno wzrokowo jak i fotometrycznie

- w przypadku każdej płytki do mikromiareczkowania – można przeprowadzić jeden test

- płytka testowa i odczynniki muszą być poddane kilku kontrolom jakości , systematycznie wykonywanym na różnych etapach produkcji.

- badanie musi opierać się na nawodnieniu środków przeciwgrzybiczych poprzez dodanie wystandaryzowanej zawiesiny drożdży/Cryptococcus spp.

TABELA OCENY WARUNKÓW TECHNICZNYCH W PAKIECIE 3

| L.p. | Oceniana cecha | Punktacja | Szczegółowy opis kryteriów oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże Kliglera | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |
| 2. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże z malonianem sodu | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |

| 3. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże ureazowo – indolowe | 0-10 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Rodzaj i sposób pakowania podłoże falkowa z lizyną | 0-5 | Próbówki z korkiem - 0 pkt. Nieszklane próbówki z korkiem w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. - 5 pkt. |

Wymagania ogólne związane z przedmiotem zamówienia.

- Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności wartość przedmiotów umowy wraz z opakowaniami, kosztami transportu w tym zabezpieczenia, ubezpieczenia, wszelkich innych należności i opłat.

- W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego wyrobu  (okresowy brak na rynku) należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść informację o jej tymczasowym braku na rynku.

- Braki w dostawach wyrobów objętych przetargiem spowodowane okresowym brakiem produkcji będą obowiązkowo niezwłocznie zgłaszane przez Wykonawcę elektronicznie na adres: sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl  lub tel.. / 17/581 99 85 – Pracownia Bakteriologii.

- W przypadku okresowego braku dostępności wyrobu z postępowania przetargowego  Wykonawca zobowiązuje się zaoferować i w razie akceptacji Zamawiającego dostarczyć zamiennik/ równoważnik w cenie przetargowej lub niższej / jeżeli zamiennik istnieje/, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo – w sytuacjach  tego wymagających/ brak jednostek chorobowych , zmniejszenie ilości danych jednostek chorobowych, zmiana metody diagnostycznej/- do rezygnacji z niektórych pozycji wymienionych w ofercie przetargowej lub do zakupu mniejszej ilości niż wskazana w SWZ.

- W przypadku oferowania opakowania handlowego danego produktu medycznego innego niż w SWZ, Zamawiający wymaga przeliczenia i zaokrąglenia ilości opakowań w górę / do pełnego opakowania/.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona     wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wymagany jest termin ważności i przydatności do użycia  wynoszący co najmniej 2/3 okresu przydatności  określonego przez producenta towaru ( za wyjątkiem podłoży do posiewu krwi w Pakiecie 2, gdzie wymagany jest minimalny termin przydatności min. 7 miesięcy) na dzień odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Jeżeli ten okres jest krótszy wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia.

- W przypadku braku wyrobu lub jego zaakceptowanego przez Zamawiającego zamiennika u Wykonawcy, Zamawiający może go kupić u innego kontrahenta, a różnicę w cenie oraz wszelkie inne koszty na jakie  ta sytuacja naraziła Zamawiającego pokrywa Wykonawca, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień/ zleceń bez jakichkolwiek

ograniczeń co do ilości, składu, częstotliwości, wartości poszczególnych dostaw.

- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego do całkowitego wyczerpania zakresu przedmiotowego zamówienia .

- Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego zamówienia zobowiązuje się dostarczyć artykuły na swój koszt do siedziby Zamawiającego w dni

robocze w godz. 8.00 – 14.00.

- Asortyment musi być dostarczony i wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczenia   magazynowego Pracowni Bakteriologii, wskazanego przez Zamawiającego  w dniu dostawy.

- Napisy na opakowaniu w języku polskim.

- Przy nazwie handlowej każdej pozycji należy podać, wielkości opakowania jednostkowego oraz numer katalogowy i producenta.

- Jeżeli którakolwiek pozycja asortymentowa składa się z kilku elementów, które będą widoczne na fakturze po wyborze oferty, a nie zostały wskazane w tabeli powyżej, należy te pozycje wycenić oddzielnie.

16)   Wykonawca winien zapewnić:

-   szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego związane z obsługą analizatora

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia.

Zaoferowany przedmiot zamówienia  musi:

- posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w  Zakładach Opieki Zdrowotnej

- spełniać wymogi dyrektyw Unii Europejskiej jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz

- posiadać certyfikaty jakości oraz instrukcję przechowywania i składowania w języku polskim.

- Karty techniczne analizatora, karty techniczne odczynnika (instrukcji metodyki testu) których

autentyczność potwierdza Wykonawca (dołączyć do oferty)

- Karty charakterystyki   substancji/ preparatu w formie elektronicznej  dla wszystkich odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. ( odrębnie dla każdego Pakietu) (dołączyć do oferty)

- Wykonawca dostarczy Karty charakterystyki substancji / preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Zaoferowane przedmioty zamówienia (wszystkie zaoferowane artykuły) muszą mieć aktualne terminy ważności nie krótsze niż  2/3 okresu przydatności wskazane przez Producenta, licząc od dnia odbioru dostawy przez Zamawiającego. Jeżeli ten okres jest krótszy wymagane jest telefoniczne uzgodnienie realizacji zamówienia.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

| Kryterium | Waga kryterium Pkt. |
| --- | --- |
| I Cena | 60 |
| II Warunki techniczne | 35 |
| III Termin dostawy | 5 |

Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena oferty najtańszej

X  100 x 60 = liczba punktów

cena oferty badanej

Punkty za II kryterium „warunki techniczne” zostaną obliczone według następujących zasad:

II kryterium ,,warunki techniczne” będzie oceniane wstępnie na podstawie złożonych oświadczeń wg załącznika nr 9 do SWZ do poszczególnych Pakietów, wskazujących posiadanie przez oferowany asortyment wymaganych parametrów potwierdzonych badaniami producenta, katalogami, broszurami, kartami technicznymi, kartami charakterystyki, których autentyczność potwierdza Wykonawca. W przypadku braku możliwości prawidłowej oceny warunków technicznych asortymentu z dołączonych do oferty  katalogów, badań producenta, broszur, prospektów, kart technicznych ( np. nieczytelny lub niepełny opis asortymentu, brak zaznaczenia pozycji w katalogu zbiorczym), Zamawiający może wymagać dostarczenia nieodpłatnych próbek wskazanego asortymentu.

Ocena ofert w II kryterium ,,warunki techniczne”:

1) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 1 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Dodatkowa funkcjonalność testów kasetkowych (0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.1  do SWZ -zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących     dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.1   do SWZ

2) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 2 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Udostępnienie przez Wykonawcę programu do prawidłowego odczytu paneli biochemicznych  (0-35 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.2  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.2   do SWZ

3) Podczas dokonywania oceny spełniania warunków technicznych asortymentu w Pakiecie 3 Zamawiający zwróci szczególną uwagę na:

## A) Rodzaj i sposób pakowania podłoże Kliglera (0-10 pkt)

B) Rodzaj i sposób pakowania podłoże z malonianem sodu (0-10 pkt)

C) Rodzaj i sposób pakowania podłoże ureazowo – indolowe (0-10 pkt)

D) Rodzaj i sposób pakowania podłoże falkowa z lizyną  (0-5 pkt)

Suma pkt przyznawana badanej ofercie wg danych zawartych w załączniku  nr 9.3  do SWZ zestawienie  parametrów ocenianych , a dotyczących parametrów technicznych punktowanych

Opcja punktowana A + B + C + D

PKT = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 35

35 -  Max ilość pkt. spośród ocenianych ofert wg danych dotyczących

dodatkowo punktowanych oferowanych opcji z wypełnionego zał .nr 9.3   do SWZ

Punkty za III  kryterium "termin dostawy" zostaną obliczone według następujących zasad:

- dostawa w następny dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 1 dzień )       - 5 pkt.

- dostawa w drugi dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 2 dzień )      	 - 4 pkt.

- dostawa w trzeci dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 3 dzień )      	 - 3 pkt.

- dostawa w czwarty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 4 dzień )       - 2 pkt.

- dostawa w piąty dzień roboczy po złożeniu zapotrzebowania ( 5 dzień )      	 - 1 pkt.

1) Zamawiający wymaga max 5-dniowego ( dni robocze) terminu dostawy od daty zamówienia.

2) W przypadku braku wpisania w formularzu ofertowym lub zaoferowania w ofercie dłuższego terminu realizacji zamówienia od wymaganego,  oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ na podstawie art. 226  ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Łączna ilość punktów / za kryterium I , II i III / stanowić będzie wartość ogólną ocenianej oferty.

Kolbuszowa    18.04.2023r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk						                              …………………………………………………………………….

/ podpis osoby uprawnionej /