Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2023	 Katowice dnia: 2023-05-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych oraz mikroimplantów do leczenia jaskry”;                          nr postępowania: AZP/09/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 2 nożyczki Vannas o długości całkowitej 96 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 nożyczki Vannas o długości całkowitej 96 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 pozycja nr 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 4 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115 mm, obrotowa rękojeść, tytanowa. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115 mm, obrotowa rękojeść, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 5 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 6 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 7 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja 8 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 110 mm, tytanowe.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy