Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2023	 Katowice dnia: 2023-05-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych oraz mikroimplantów do leczenia jaskry”;                          nr postępowania: AZP/09/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 - wielorazowe narzędzia mikrochirurgiczne - Lp. 2 - Pęseta o długości całkowitej 100 mm, uchwyt płaski, żebrowany, bez otworów. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2 pęsety o zaoferowanych parametrach. - Lp. 3 - Pęseta o długości całkowitej 95 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 3 pęsety o długości całkowitej 95 mm. - Lp. 4,5 - Imadło o długości całkowitej 140 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 4, 5 imadło o długości całkowitej 140 mm. - Lp. 6 - Nożyczki o długości 120 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 6 nożyczki o długości 120 mm. - Lp. 7 - Nożyczki o długości całkowitej 110 mm, uchwyt bez otworów. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Lp. 8 - Nożyczki o nazwie własnej Westcott, długość 115 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 8 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Lp. 9 - Nożyczki o długości 55 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 9 nożyczki o długości 55 mm. - Lp. 10 - Szpatuła o nazwie własnej Sinskey. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 10 zaoferowanej szpatuły. - Lp. 11 - Szpatuła o nazwie własnej Neuhann, długość całkowita 105 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 11 zaoferowanej szpatuły. - Lp. 12 - Szpatuła Castroviejo, długość całkowita 140 mm, uchwyt płaski, prostokątny. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 12 szpatuły o zaoferowanych parametrach. - Lp. 13 - Miarka o długości 80 mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 13 miarkę o długości 80 mm. - Prosimy także o zmianę parametrów dostawy na następujące: Termin wykonania zamówienia; Liczba przyznanych punktów. Od 1 do 35 dni roboczych; 40,00. Od 36 do 49 dni roboczych; 20,00. Od 50 do 70 dni roboczych; 10,00. 70 dni i powyżej; 0,00. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację opisu kryterium oceny „Terminu realizacji dostaw”.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy