Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2023	 Katowice dnia: 2023-05-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych oraz mikroimplantów do leczenia jaskry”;                          nr postępowania: AZP/09/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakiet nr 2, poz.1

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pęseta  Barraquer typu micro COLIBRI, końcówki chwytne 0,12mm, delikatna; platforma chwytna do wiązania o długości 4mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym owalnym otworem; długość całkowita 77mm

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 pęsety o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.2

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pęseta typ COLIBRI, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; platforma chwytna do wiązania o długości 5mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym oraz podłużnym złobieniem; długość całkowita 75mm

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2 pęsety o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.3

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pęseta spojówkowa typ KREFELD, końcówki chwytne - ząbki 1x2, 0,12mm; mechanizm sprężynowy; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 100mm

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 3 pęsetę o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.4

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione delikatne szczęki o długości 11mm, część robocza 0,9x0,8mm; z zamkiem; długość całkowita 140mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona o średnicy 8mm    w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 4 imadło o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.5

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Imadło (igłotrzymacz) typ BARRAQUER, zakrzywione delikatne szczęki o długości 11mm, część robocza 0,9x0,8mm; bez zamka; długość całkowita 120mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; półokrągłe ramiona o średnicy 8mm       w części chwytnej wykończone romboidalnym karbem antypoślizgowym.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 5 imadła o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.6

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nożyczki zezowe zakrzywione, tępe; odległość od końca ostrzy do trzpienia 28mm; mechanizm krzyżowy, ramiona zakończone kółkowatymi uchwytami; długość całkowita 110mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 6 nożyczek o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.7

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nożyczki spojówkowe typ MICRO STITCH, proste, ostre; ostrza o długości 8mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 105mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 nożyczki o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.8

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nożyczki spojówkowe typ WESTCOTT, zakrzywione, tępe; ostrza o długości 14mm; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem na końcu; płaskie ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym; długość całkowita 120mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 8 nożyczek o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.9

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Nożyczki tęczówkowe typ BARRAQUER, proste, tępe; ostrza o długości 7mm; mechanizm krzyżowo-osiowy z zaczepem śrubowym na końcu; płaskie ramiona z uchwytami owalnymi w części chwytnej wykończone karbem wzdłużnym antypoślizgowym; długość całkowita 56mm

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 9 nożyczki o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.10

10. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Szpatułka typ BARRAQUER, część robocza zagięta o długości 10mm, szerokość końcówki roboczej 0,7mm; tępo zakończona; rączka okrągła z antypoślizgowym romboidalnym karbem; długość całkowita 129mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 10 szpatułki o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.11

11. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Szpatułka typ STEINMETZ, do ręcznej fragmentacj soczewki, szerokość końcówki roboczej 1mm; tępo zakończona; rączka okrągła z antypoślizgowym romboidalnym karbem; długość całkowita 110mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 11 szpatułkę o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 2, poz.12

12. Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Szpatułka typ BINHORST SYNECHIAE, do zrostów, bardzo delikatna; półostra końcówka robocza o długości 10mm; rączka okrągła z antypoślizgowym romboidalnym karbem; długość całkowita 129mm.

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową, trwałymi oznaczeniami nazwy producenta oraz symbolu kodowego; przeznaczone do sterylizacji parowej.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 12 szpatułki o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy