Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/09/P/2023	 Katowice dnia: 2023-05-12

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych oraz mikroimplantów do leczenia jaskry”;                          nr postępowania: AZP/09/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 - Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści nożyczki typu Westcott ostre, zagięte; długość cięcia 13mm, długość ostrzy 15mm, długość całkowita 115 mm, stal nierdzewna? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1 nożyczki o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki typu Vannas ostre, zagięte; długość cięcia 6mm, długość ostrzy 9 mm , długość całkowita 81mm, stal nierdzewna? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści nożyczki typu Vannas zagięte, ostre; długość cięcia 10mm, długość ostrzy 13mm, długość całkowita 84mm, stal nierdzewna? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 nożyczek o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści pęsetę do kapsuloreksji krzyżową, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 8,5mm, długość całkowita 110mm, nieobrotowa rękojeść, tytanowa? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 pęsety o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 5 Zamawiający dopuści pęsetę typu Colibrii 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 115mm, tytanowa? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 pęsety o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 6 Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną prostą 1x2 ząbki 0,12mm, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 105mm, tytanowa? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 6 pęsetę o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0,12mm prosta, długość części roboczej 5mm, długość całkowita 94mm, tytanowa? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 pęsetę o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 8 Zamawiający dopuści imadło zagięte 8mm, długość całkowita 115mm, tytanowe? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 imadło o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści imadło typu Barraquer Needle Holder proste, szczęki 12mm bez zamka, długość całkowita 100mm, tytanowe? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 9 imadła o zaoferowanych parametrach. - Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści manipulator zakończony "grzybkiem" zagięty, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 122mm, tytanowa rękojeść? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 10 manipulator o zaoferowanych parametrach. 11. Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści rozwórkę rozkręcaną 14mm, otwarta, tytanowa? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 11 rozwórki o zaoferowanych parametrach. 12. Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści nożyczki spojówkowe zakrzywione, tępe końcówki i małe ostrza, długość cięcia 7,5mm, długość całkowita 11cm, narzędzie stalowe? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 12 nożyczek o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy