Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/12/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pak. 10 w poz. 1 gazy hemostatycznej                      z utlenionej, regenerowanej celulozy w 100 % pochodzenia roślinnego. Tkanina dziana                o pH 2.5-3 i zawartości grupy karboksylowej 18-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych,                 w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 2 min., czas wchłaniania                  7-14 dni, rozmiar 5 cm x 7,5 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 gazę hemostatyczną o zaoferowanych właściwościach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk