Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/12/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu w pakiecie 10: Materiał hemostatyczny z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas homeostazy; 3-4 min., czas wchłaniania około 3 tygodnie. Może być przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. Posiada etykiety samoprzylepne (możliwość wklejenia do karty pacjenta). Rozmiar: 5 x 35 cm bądź 8x10 cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 materiał hemostatyczny o zaoferowanych właściwościach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk