Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/12/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego opatrunku. Pakiet 5 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 opatrunek o zaoferowanych właściwościach. Pakiet 5 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x15cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza opatrunku w rozmiarze 10x15cm. Zamawiający oczekuje opatrunku w rozmiarze 15 x 26 cm. Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż Pakiet nr 8 dotyczy plastrów. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 kompres oczny włókninowo - celulozowy, jałowy w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Pakiet 7, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 7 podanie ceny za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 8, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowany a'500 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 6 plaster w rozmiarze 1,6cm x 5,7cm pakowany a'500 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 8, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 7 plaster do zamykania ran bez zaokrąglonych brzegów. Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści ligninę w rolce pakowaną 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 ligninę w rolce pakowaną 2 x 500szt, z przeliczeniem zamawianej ilości. Pakiet 14, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną podtrzymującą tkaną? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 4 opaski elastycznej podtrzymującej tkanej. Pakiet 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wosk kostny składający się w 80% z mieszaniny wosków pszczelich, 20% palmitynianu izopropylowego? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 wosk kostny składający się w 80% z mieszaniny wosków pszczelich, 20% palmitynianu izopropylowego.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk