Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/12/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa materiałów opatrunkowych”; nr postępowania: AZP/12/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 1 Poz. 1-12 - Czy Zamawiający dopuści możliwość potwierdzenia spełniania parametru oceny jakości (chłonność) - na podstawie karty danych technicznych lub innego dokumentu wystawionego przez producenta? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-12 możliwość potwierdzenia spełniania parametru oceny jakości (chłonność) - na podstawie karty danych technicznych lub innego dokumentu wystawionego przez producenta. poz. 7-8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych w opakowaniach a'2szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 kompresów włókninowych w opakowaniach a'2szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. poz. 7-8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych sterylizowanych tlenkiem etylenu? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 kompresów włókninowych sterylizowanych tlenkiem etylenu. poz. 10-13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych i gazy sklasyfikowanych jako wyrób medyczny niejałowy w klasie I reg. 4? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. poz. 7, 8, 13 - Czy Zamawiający odstąpi dla tych pozycji od wymogu podwiniętych brzegów? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. poz. 13 - Prosimy o przeniesienie tej pozycji do innego pakietu. Podział taki zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej oferty. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. PAKIET NR 5 poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x10cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 opatrunek w rozmiarze 10x10cm. Pozostałe parametry bez zmian. poz. nr 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 12x25cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 opatrunek w rozmiarze 12x25cm. Pozostałe parametry bez zmian. PAKIET NR 12 poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem w kolorze cielistym? Odp.: Zamawiający informuje, iż Pakiet nr 12 nie dotyczy plastrów. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 plaster z opatrunkiem w kolorze cielistym. poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści plaster z opatrunkiem o długości 5m z podaniem ceny jednostkowej z mb.? Odp.: Zamawiający informuje, iż Pakiet nr 12 nie dotyczy plastrów. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 plaster z opatrunkiem o długości 5m z podaniem ceny jednostkowej z mb.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk