Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”; nr postępowania: AZP/13/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 1. Czy Zamawiający dopuści : Rękawice diagnostyczne nitrylowe, jednorazowego użytku, bezpudrowe, niejałowe z mankietem rolowanym, teksturowane co najmniej na końcach palców, pasujące na prawą i lewą dłoń. Odporne na rozerwanie min. 6N, długość min. 240 mm, grubość na palcach od 0,07 do 0,13mm. Oznakowanie CE, poziom AQL = 1,5. Posiadające podwójną rejestrację - wyrób medyczny klasy I i jako środek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodne z normą EN 455; EN 420; EN 374-1,5; EN 374-2,4; EN 16523-1. Bez zawartości ZMBT. Przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym: kwasy, zasady, aldehydy, alkohole na co najmniej 2 poziomie). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą EN 374-5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Powyższe dane umieszczone fabrycznie przez producenta na opakowaniu wraz z datą ważności, nazwą producenta oraz piktogramami. Rozmiary: S, M, L, XL. Opakowanie a'100 szt. (dopuszcza się rękawice w opakowaniach max. 200 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań). Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe o zaoferowanych parametrach. Zamawiający Dyrektor Adam Trzebinczyk