Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”; nr postępowania: AZP/13/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z PN-EN ISO 374-5, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanych rękawic. Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność substancji chemicznych i mikroorganizmów zgodnie z normą PN-EN ISO-374-1,5; PN-EN ISO-374-2,4; PN-EN ISO-16523-1, potwierdzone raportem z badań wykonanych przez niezależne laboratorium? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanych rękawic. Pakiet 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na przenikanie min. 7 substancji chemicznych (w tym: kwasy, zasady, aldehydy na co najmniej 2 poziomie, 2 alkohole w tym 1 na 1 poziomie, i 1 na co najmniej 2 poziomie)? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanych rękawic. Pakiet 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice o AQL 1,5. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 µg/g i siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 15N (badania z jednostki niezależnej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 rękawic o zaoferowanych parametrach. Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 µg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. Foliowe? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2 rękawic o zaoferowanych parametrach. Pakiet 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F1671 jako normą równoważną do PN EN ISO-374-5? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 3 zaoferowanych rękawic.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk