Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”; nr postępowania: AZP/13/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1: - Czy zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL-1,0? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice o poziomie AQL-1,0. Pakiet 1: - Czy zamawiający dopuści rękawice, które nie są odporne na 2 alkohole? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawic, które nie są odporne na 2 alkohole.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk