Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/13/P/2023	 Katowice dnia: 2023-06-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych”; nr postępowania: AZP/13/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych przebadanych na przenikanie min. 3 substancji na 6 poziomie. Pozostałość zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane przebadane na przenikanie min. 3 substancji na 6 poziomie. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Pakiet 3, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu 0,24 mm. Pozostałość zgodne z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 2 rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu 0,24 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Pakiet 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu min. 0,15 mm, poziom AQL ≤1,5. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą EN 374-5. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu oznaczona data ważności, normy, nazwa producenta oraz piktogramy. Pozostałość zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 rękawice diagnostyczne nitrylowe o zaoferowanych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz izopropanol 70% - poziom 6, potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowane rękawice. Pakiet 1 - Czy rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% izopropanol na najwyższym poziomie odporności zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% alkohol izopropylowy jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na penetrację daje gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga rękawic o odporności na alkohole na co najmniej 2 poziomie. Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zgodnie z opisem SWZ Zamawiający oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B oraz wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu oraz w certyfikacie osiągały min. 4 poziom ochrony? Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje, aby rękawice posiadały oznakowanie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III - Typ B. Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SWZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 rękawice diagnostyczne nitrylowe pakowane po 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk