Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/16/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-18

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu

Kolejowym w Katowicach - etap I”; nr postępowania: AZP/16/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o udostępnienie: - Protokołów z przeglądów p.poż. i higieniczno-sanitarnych. Odp.: Protokół stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. - Aktualnej dokumentacji hydrantowej w budynku. Odp.: Dokumentacja stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. - Wykaz istniejących systemów p.poż. dla całego obiektu (np. oddymiania klatki schodowej, systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegania). Odp.: Wykaz stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. - Informacji o zaopatrzeniu wodnym do zewnętrznego gaszenia pożaru: w jakich odległościach są zlokalizowane hydranty zewnętrzne wraz z udostępnieniem badań ich wydajności. Odp.: Zamawiający informuje, iż przy budynku znajduje się jeden hydrant zewnętrzny. - Podanie informacji czy zapewnione są drogi pożarowe i prawidłowy dostęp do obiektu dla jednostek straży pożarnej. Odp.: Zamawiający informuje, iż drogi pożarowe są wyznaczone i jest prawidłowy dostęp dla jednostek straży pożarnej. - Czy urządzenia windowe posiadają zasilanie awaryjne, które po czasie potrzebnym do zjechania windy na kondygnacje parteru, otwarcia i zablokowania drzwi jest rozłączane wyłącznikiem czasowym. Odp.: Zamawiający informuje, iż winda zjeżdża do najbliższej kondygnacji, nie ma wyłącznika czasowego zamykania i otwierania drzwi. Zamawiający jest w trakcie przygotowywania dokumentacji na dotację ze środków PFRON na wymianę windy. - Gdzie jest zlokalizowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Odp.: Zamawiający informuje, iż przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany jest na klatce schodowej - parter przy blokach operacyjnych. - Czy budynek jest podzielony na strefy p.poż. Odp.: Zamawiający informuje, iż budynek nie jest podzielony na strefy p.poż. - Czy była opracowywana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ekspertyza techniczna budynku w celu dostosowania do wymagań ochrony pożarowej i udzielona zgoda Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na rozwiązania zamienne np. okno oddymiające na klatce ewakuacyjnej. Odp.: Zamawiający informuje, iż co do wykonywania ewentualnej ekspertyzy nie posiada takiej wiedzy, ale zainstalowane są okna oddymiające na klatce schodowej ewakuacyjnej. - Czy jest książka obiektu. Odp.: Zamawiający informuje, iż posiada książkę obiektu. - Czy przewidziany jest nadzór inwestorski lub inżynier kontraktu. Odp.: Zamawiający informuje, iż przewidziany jest nadzór inwestorski lub inżynier kontraktu. - Kto będzie rozliczał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż rozliczenie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk