[image: image1.jpg]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH . .
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej jj Slqskle.
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08 Jetnastka Ochrony Zdrowia
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612 Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego






Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                       Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów”
nr postępowania: AZP/18/P/2023
Materiały chirurgiczne:

Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany zestaw 
wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów 
niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Pakiet nr 1 poz. 7
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 
Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	KONFIGURACJA STANDARDOWA

	3
	1 x kaniula 25G
	TAK
	

	4
	1 x kaniula 27G
	TAK
	

	5
	1 x kaseta Centurion Balanced wraz  z tipem 30 st.
 i osłonkami irygacyjnymi
	TAK
	

	6
	1 x obłożenie stolika 140x140 cm
	TAK
	

	7
	1 x cystotom 25G
	TAK
	

	8
	1 x obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi
	TAK
	

	9
	1 x nóż do paracentezy 1,2 mm
	TAK
	

	10
	1 x nóż slit 2,4 mm
	TAK
	

	11
	1 x kaniula 20 G
	TAK
	

	12
	2 x podłokietniki 71x80 mm
	TAK
	

	13
	2 x fartuch L
	TAK
	

	14
	1 x opatrunek na oko
	TAK
	

	15
	5 x gaziki 8x8 cm
	TAK
	

	16
	1 x plaster 2,5 x13 cm
	TAK
	

	17
	2 x strzykawka 10 ml
	TAK
	

	18
	2 x strzykawka 3 ml
	TAK
	

	19
	3 x ręcznik papierowy
	TAK
	

	20
	1 x taca plastikowa 25x13x5 cm
	TAK
	

	21
	1 x rękawiczki 6,5
	TAK
	

	22
	1 x osłonki na oko
	TAK
	

	23
	10 x mikrogąbki
	TAK
	

	24
	1 x strzykawka 5 ml
	TAK
	


…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
[image: image1.jpg]