Załącznik. 9.p.2

Eap.2412/10/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

Pakiet 2 – Aparat do krioterapii  - 1 szt.

Producent: (podać) .................................

Typ, model  ……………………………..

Rok produkcji: (podać) .............................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymaganie | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem | Tak |  |
| 2. | Stabilna konstrukcja na ramie jezdnej | Tak |  |
| 3. | Temperatura strumienia gazu -160 stopni | Tak |  |
| 4. | Pojemność zbiornika zainstalowanego w podstawowej wersji: ok. 30 l (-/+5%) | Tak Podać |  |
| 5. | Pomiar ilości azotu | Tak |  |
| 6. | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4 + kriopunktura + 2 pulsacyjne | Tak Podać |  |
| 7. | Zużycie ciekłego azotu 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu | Tak Podać |  |
| 8. | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 9. | Dodatkowy, drugi zbiornik na azot 30l | Tak |  |
| 10. | Gwarancja i rękojmia : min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 11. | Zapewnienie przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Podanie nazwy serwisu i danych kontaktowych |  |
| 12. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi aparatu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy