Załącznik. 9.p.6

Eap.2412/10/23/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 6 – Kolumna do ćwiczeń wraz z kompresorem – 1 kpt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |

| Lp. | Parametr | Wartości wymagane/ oceniane | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw fabrycznie nowy/ rok produkcji 2022/2023 | TAK Podać |  |
| 2. | Kolumna mocowana do ściany | TAK |  |
| 3. | Dwie linki z uchwytami. | TAK |  |
| 4. | Zakres obciążenia na każdą z linek [kg] | > 0,1 -30 |  |
| 5. | Ławeczka | TAK |  |
| 6. | Możliwość ustawienia regulacji oporu w krokach: co 0,1 kg, co 0,5 kg oraz co 1 kg | TAK/NIE Podać |  |
| 7. | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego 10 cali, w tym: regulacja obciążenia, licznik powtórzeń, odczyt mocy każdego powtórzenia na ekranie | TAK |  |
| 8. | Dwa bloczki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 8.1 | Liczba poziomów regulacji wysokości | > 15 |  |
| 9. | Składane, niezależne podpory asekurujące pacjenta po obu stronach przyrządu | TAK |  |
| 10. | Wymiary: szerokość 80 cm; głębokość 90 cm; wysokość 219 cm(+/- 3 cm); waga 43 kg (+/- 1,5 kg) | TAK Podać |  |
| 11. | KOMPRESOR |  |  |
| 11.1 | Wydajność umożliwiająca zasilanie liczby urządzeń | > 4 |  |
| 11.2 | Ciśnienie robocze [bar] | > 10 |  |
| 11.3 | Głośność [dB] | < 45 |  |
| 12. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | TAK, opisać |  |
| 12.1 | Opaska na nogi + przedłużenie opaski | TAK |  |
| 12.2 | Opaska na udo i ramię + przedłużenie opaski | TAK |  |
| 12.3 | Opaska na talię + przedłużenie opaski | TAK |  |
| 12.4 | Rękawica Gripeeze, lewa | TAK |  |
| 12.5 | Rękawica Gripeeze, prawa | TAK |  |
| 12.6 | Drążek szeroki do ściągania w dół | TAK |  |
| 12.7 | Drążek wąski umożliwiający trening mięśni triceps | TAK |  |
| 13 | Gwarancja i rękojmia 24 miesiące | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
| 14 | Szkolenie pracowników | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Wartość oferowana”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy