Zał.9.p.7

Eap.2412/10/23/M

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 7 – Urządzenie do laseroterapii wysokoenergetycznej - 1 kpt.

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)

Producent: (podać) .................................

Rok produkcji: (podać) .............................

Typ, model ………………………………

| LP. | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane TAK / NIE | Potwierdzenie przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc ciągła maksymalna 30 W +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Długość fali 1064 nm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Tryb pracy ciągły, impulsowy, trójkątny, superpulse | Tak |  |
|  | Liczba protokołów 61 +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Wymiary 320 × 190 × 280 mm +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Waga urządzenia 8 kg +/-3% | Tak Podać |  |
|  | Zasilanie 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz | Tak |  |
|  | Klasa lasera IV | Tak |  |
|  | Klasa ochronności sprzętu IIB | Tak |  |
|  | Dwie pary okularów | Tak |  |
|  | Układ optyczny z regulacją wielkości plamki w zakresie min. 10-30 mm | Tak Podać |  |
|  | Start, pauza oraz regulacja parametrów (np. moc) w trakcie terapii z poziomu sondy laserowej | Tak |  |
|  | Ciągła, wielopoziomowa kontrola mocy | Tak |  |
|  | Protokoły ulubione do szybkiego uruchamiania terapii | Tak |  |
|  | Gotowe programy i encyklopedia terapeutyczna z dokładnie opisanymi jednostkami chorobowymi, metodyką wykonywania zabiegów i wskazówkami | Tak |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny | Tak |  |
|  | Autokalibracja sondy laserowej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zrobotyzowany system skanowania z wbudowaną kamerą termowizyjną , monitorem z widokiem aktualnej ciepłoty ciała, czujnikiem temperatury, czujnikiem dystansu i skanem percepcji termicznej | Tak Podać |  |
|  | W zastawie oryginalna kolumna jezdna tego samego producenta z kółkami jezdnymi gumowanymi i min.5 uchylnie otwieranymi schowkami | Tak |  |
|  | Gwarancja i rękojmia: min. 24 miesięcy | Podanie dłuższego okresu gwarancji stanowi II Kryterium wyboru oferty |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Podać nazwę i dane kontaktowe |  |
|  | Zapewnienie szkolenia personelu | Tak |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty    należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia  i sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty  do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowane urządzenia i sprzęt  są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………………………………..

/ miejscowość, data /

………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej