Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 pozycji 1 kaniulę bezpieczną do wlewów dożylnych wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, posiadającą korek wymagający domknięcia, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, 3 wtopione paski RTG na całej długości kaniuli, pakowną w opakowanie papier plus folia klasy medycznej, wolną od PCV i lateksu, dostępną w rozmiarach: 0,9 x 25 mm o przepływie 42 ml/min; 1,0 x 32 mm o przepływie 59 ml/min; 1,3 x 32 mm o przepływie 103 ml/min; 1,3 x 45 mm o przepływie 96 ml/min; 1,5 x 45 mm o przepływie 155 ml/min; 1,75 x 45 mm o przepływie 225 ml/min; 2,0 x 45 mm o przepływie 290 ml/min? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniuli bezpiecznej o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 pozycji 2 kaniulę do wkłuć obwodowych 24G, wyposażoną w port wymagający domknięcia oraz zatyczkę z filtrem hydrofobowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 2 kaniulę do wkłuć obwodowych 24G, wyposażoną w port wymagający domknięcia oraz zatyczkę z filtrem hydrofobowym.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk