Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 65 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm, CH18/ 60 mm, pozostałe właściwości według opisu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 65 zestawy ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm, CH18/ 60 mm. Pozostałe właściwości zgodne z SWZ. - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm, CH18/ 60 mm, CH20/ 60 mm, CH24/ 60 cm, pozostałe właściwości według opisu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 65 zestawy ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm, CH18/ 60 mm, CH20/ 60 mm, CH24/ 60 cm. Pozostałe właściwości zgodne z SWZ.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk