Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 7

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 18 poz. 1, 2, 3 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1, 2, 3 ceny jednostkowe dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 18 poz. 2 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 30mm x 44mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza elektrod EKG w rozmiarze 30mm x 44mm. Pakiet 18 poz. 2 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod EKG o 36mm x 40mm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody EKG w rozmiarze 36mm x 40mm. Pakiet 18 poz. 9 4. Prosimy o dopuszczenie papieru 50mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 11 szt. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 9 papier 50 mm na 30 metrów z przeliczeniem wymaganych ilości na 11 szt. Pakiet 18 poz. 10 5. Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru oraz o wskazanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki? Odp.: Zamawiający dopuszcza papier w kratkę lub gładki. Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 57 mm x 20 m. Projekt umowy - par.2 ust. 5 6. Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 2 ust. 5. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu §2 Projektu umowy..

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk