Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 26 poz.1, 2 i 3 dopuści dren 24CH pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1, 2, 6 dren 24CH. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 poz. 1 dopuści dren o średnicy wewn. 5mm                             z rozszerzeniem co 90cm lub 180cm wymiary w miejscu rozszerzenia 8-11mm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 dren o średnicy wewn. 5mm                             z rozszerzeniem co 90cm lub 180cm wymiary w miejscu rozszerzenia 8-11mm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 52 poz.1 i 3 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej trójkomorowy, do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej:

" Komora kolekcyjna o wyeliminowanej przestrzeni martwej o pojemności 2 250 ml. komora z wyskalowaną podziałką co 10 ml.

" płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H2O

" wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznej sile ssania

" sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O (spełniająca rolę zastawki podwodnej)

" wydzielona komora do oceny wielkości przecieku doopłucnowego

" automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej

" podwójny zawór, odbarczający i zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanej komorze w kierunku dodatnim i ujemnym

" kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuca

" kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta

" komora kolekcyjna wyposażona w bezigłowy port do pobierania próbek

" pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu)

" możliwość zawieszenia na ramie łóżka lub postawienia na podłodze

" zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych - np. zalewanie płynem (solą fizjologiczną)

" drenaż z bezlateksowymi drenami, zabezpieczonymi przed zagięciem plastikową sprężyną, dren wyposażony w zacisk do "dojenia" drenu, wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek i zastawkę wysokiego podciśnienia oraz po dwa dodatkowe zakończenia schodkowe                  o różnych średnicach i zatyczkę do zamknięcia drenu.

" jednorazowego użytku, sterylny

" całkowita wysokość drenażu 29,5 cm

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 1, 3 zestaw do drenażu klatki piersiowej                      o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 52 poz. 2 dopuści Dreny z trokarem - Trokar z trójstronną końcówką tnącą, elastyczna ścianka drenu zapewnia szczelność połączeń tkanek/przewodów i łatwe dojenie, zwężana końcówka dla łatwego i bezpiecznego wprowadzania. Rozmiar w zakresie 12Ch-32Ch, pozostałe parametry zgodne                                   z wymaganiami Zamawiającego?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 52 poz. 2 dreny z trokarem o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 63 poz.1 dopuści Zestaw do drenażu klatki piersiowej                    o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 63 poz. 1 zestaw do drenażu klatki piersiowej                    o wymaganych parametrach z workiem na treść o pojemności 1000ml.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 64 dopuści Jednorazowy system ssania i płukania                          o parametrach: Sterylny jednorazowy zestaw do grawitacyjnego płukania i wymuszonego, próżniowego ssania. Skład zestawu: Długość odłączalnego, antyrefleksyjnego trzonu 33 cm (+/-2 cm) o średnicy min. 5mm. System posiada możliwość podłączenia trzonu o śr. 10mm. Przeźroczysta rękojeść z jednokierunkową zastawką, która zapobiega zarzucaniu roztworu soli fizjologicznej. Uchwyt przystosowany do obsługi prawą oraz lewą ręką. Przyciski funkcyjne kodowane kolorem oraz literami. Proksymalnie umieszczona irygacja w celu zapobiegania zablokowaniu ssaka. Proksymalna część przewodu płukania zakończona końcówką z podwójnymi zaciskami i grotami, umożliwia równoczesne podłączenie dwóch butelek roztworu soli. Przewody ssania i płukania zespolone nietrwale, umożliwiające łatwe rozdzielanie podczas przygotowywania pola operacyjnego, w zależności od potrzeb                      i rozmieszczenia urządzeń. Przewody przeźroczyste, miękkie o bardzo niskim stopniu skręcalności.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 64 jednorazowy system ssania i płukania                                 o zaoferowanych parametrach.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 66 poz.1, 2 wymaga aby wkłady workowe  pojemności 1 litr w kształcie owalnym były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi  pojemności 1 litr w kształcie owalnym z poz. 8? Poza tym poz.11 i 12 ma być kompatybilna z kanistrami wielorazowymi z poz.8-10 (nie do poz.11)?

Odp.:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 66 poz. 1, 2, aby wkłady workowe o pojemności                  1 litr w kształcie owalnym były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi o pojemności                  1 litr w kształcie owalnym z poz. 8. Zamawiający wyjaśnia, iż poz. 11 i 12 ma być kompatybilna z kanistrami wielorazowymi z poz. 8-10.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 70 poz. 2 oczekuje igły Chiba w rozmiarze 20G x 16 cm?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 70 poz. 2 igłę Chiba w rozmiarze 20G x 16 cm.

- Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.:

Zgodnie z zapisami pkt 8.2 SWZ.

10. Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o  wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub do podpisu elektronicznego? Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk