Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 8, pozycja nr 3 1. Czy zamawiający dopuści rozmiar 25G w komplecie z prowadnicą, reszta zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 rozmiar 25G w komplecie z prowadnicą, pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet nr 26, pozycja nr 1 2. Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania 24CH? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 zestaw do odsysania 24CH. Pakiet nr 26, pozycja nr 2 3. Czy zamawiający dren do odsysania 24CH? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 dren do odsysania 24CH. Pakiet nr 26, pozycja nr 3 4. Czy zamawiający dren do odsysania 24CH? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 3 dren do odsysania 24CH. Pakiet nr 34, pozycja nr 1 5. Czy zamawiający dopuści myjki o wymiarach 17cm x 24,5cm oraz grubości ok. 2mm (dotyczy myjki wyjętej bezpośrednio z opakowania)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjki o wymiarach 17cm x 24,5cm oraz grubości ok. 2 mm. Pakiet nr 38, pozycja nr 2 6. Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o następujących parametrach: - Rodzaj filtracji: mechaniczna - Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% - Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% - Wymiennik ciepła i wilgoci: tak - Przestrzeń martwa: 70ml - Waga: 36g - Objętość oddechowa: 150-1500ml - Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT - Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min - Złącza: 22M/15F-22F/15M - Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką - Opakowanie: papier/folia - Jałowy: tak Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 38 poz. 2 filtr oddechowy o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 38, pozycja nr 3 7. Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 150-300 ml, wadze 15g, oporze przepływu 1,2hPa przy 30 l/min oraz nawilżaniu 24mg przy 500VT? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza filtra oddechowego o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 39, pozycja nr 1 8. Czy zamawiający dopuści metalowe łyżki z plastikową stopką? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 39 poz. 1 metalowe łyżki z plastikową stopką. Pakiet nr 39, pozycja nr 1 9. Czy zamawiający odstąpi od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – potwierdzenie od producenta”? Odp.: Zamawiający odstępuje od parametru „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym – potwierdzenie od producenta”. Pakiet nr 39, pozycja nr 2 10. Czy zamawiający dopuści na etykiecie nazwę w języku angielskim? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 39 poz. 2 na etykiecie nazwy w języku angielskim. Pakiet nr 39, pozycja nr 3 11. Czy zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 39 poz. 3 osłony na oczy o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 39, pozycja nr 4 12. Czy zamawiający dopuści dwuczęściowe, wielorazowe maski anestetyczne posiadające przeźroczysty korpus z PC oraz silikonowy mankiet? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 39 poz. 4 dwuczęściowych, wielorazowych masek anestetycznych posiadających przeźroczysty korpus z PC oraz silikonowy mankiet. Pakiet nr 41, pozycja nr 1 13. Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o wadze > 40kg, z rezerwuarem o objętości 2000ml, z zaworem bezpieczeństwa 60 cm H2O, możliwość podłączenia zaworu PEEP z użyciem dodatkowej złączki, o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska), reszta zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 1 resuscytatora dla dorosłych o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 41, pozycja nr 1 14. Czy zamawiający dopuści resuscytator z możliwością sterylizacji w autoklawie z wyłączeniem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 1 resuscytatora z możliwością sterylizacji w autoklawie z wyłączeniem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego. Pakiet nr 41, pozycja nr 2 15. Czy zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o wadze > 40kg, z możliwością podłączenia zaworu PEEP z użyciem dodatkowej złączki, bez dodatkowego portu do pomiaru CO2, o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska), reszta zgodna z SWZ? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 41 poz. 2 resuscytatora dla dorosłych o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 42, pozycja nr 1 16. Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni (dla wszystkich rozmiarów) oraz z balonikiem kontrolnym o tych samych wymiarach dla każdego rozmiaru? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 42 poz. 1 zaoferowanych rurek intubacyjnych. Pakiet nr 43, pozycja nr 1 17. Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 43 poz. 1 niesilikonowane rurki intubacyjne. Pakiet nr 45, pozycja nr 1 18. Czy zamawiający dopuści maski krtaniowe o parametrach: - Wykonana z medycznego PCV - Przezroczysta - Delikatny mankiet - Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT - Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie - Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie - Barwny kod rozmiarów - Uniwersalny łącznik 15 mm - Bez lateksu - Jałowa, jednorazowego użytku - Pakowana folia/papier - Rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 45 poz. 1 masek krtaniowych o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 46, pozycja nr 1 19. Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne bez mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 1 rurek tracheostomijnych bez mandrynu z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakiet nr 46, pozycja nr 2 20. Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9g? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 2 wymiennik ciepła i wilgoci o wadze 9g. Pakiet nr 46, pozycja nr 3 21. Czy zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń bez kapturka? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 3 łącznik martwa przestrzeń bez kapturka. Pakiet nr 48, pozycja nr 1 22. Czy zamawiający dopuści łyżki z nieosłoniętym światłowodem? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 46 poz. 1 łyżki z nieosłoniętym światłowodem. Pakiet nr 49, pozycja nr 1 23. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 1,2m? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 49 poz. 1 zaoferowanego obwodu oddechowego. Pakiet nr 50, pozycja nr 1 24. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z 2 rurami rozciągliwymi do długości 180cm oraz dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 120cm, z 2l workiem bezlateksowym ze złączem 22F? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50 poz. 1 obwód oddechowy o zaoferowanych parametrach. Pozostałe zapisy zgodne z SWZ. Pakiet nr 51, pozycja nr 1 25. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 200cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 51 poz. 1 obwód oddechowy z rurami o długości 200cm. Pakiet nr 53, pozycja nr 1 26. Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy z rurami o długości 1,6m oraz dodatkową rurą o długości 1m? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 53 poz. 1 zaoferowanego obwodu oddechowego. Pakiet nr 72, pozycja nr 1 27. Czy zamawiający odstąpi od parametru „nadrukowana instrukcja opróżnienia worka”? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. Pakiet nr 72, pozycja nr 1 28. Czy zamawiający dopuści niewentylowaną zakładkę na kranik spustowy? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 niewentylowanej zakładki na kranik spustowy. Pakiet nr 72, pozycja nr 1 29. Czy zamawiający dopuści bezigłowy port do pobierania próbek bez przeźroczystego okienka podglądu w łączniku? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 bezigłowego portu do pobierania próbek bez przeźroczystego okienka podglądu w łączniku. Pakiet nr 73, pozycja nr 1 30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie: - Cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu długości 160cm z substancją neutralizującą zapach - Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika - Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo - Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący - Wyposażony w port do pobierania próbek - Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym - Taśmy umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka - Niesterylny - Zestaw pakowany pojedynczo Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 system do zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 73, pozycja nr 2 31. Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym oraz zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, mikrobiologicznie czyste, kompatybilne z zestawem z pozycji 1? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 2 worki o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 74, pozycja nr 1 32. Czy zamawiający dopuści czystość mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 1 czystość mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli. Pakiet nr 74, pozycja nr 2 33. Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20ml roztworem glukonianu chlorheksydyny o stężeniu wagowym 4%, o wymiarach 10cm x 10cm x 2,5cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 2 gąbkę nasączoną 20ml roztworem glukonianu chlorheksydyny o stężeniu wagowym 4%, o wymiarach 10cm x 10cm x 2,5cm. Pakiet nr 76, pozycja nr 2 34. Czy zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach: CH10 (3,3mm) / CH12 (4,0mm) / CH14 (4,7mm)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 76 poz. 2 prowadnice o zaoferowanych rozmiarach. Pakiet nr 79, pozycja nr 1, 2 35. Czy zamawiający dopuści opaski mocujące z plastikowym uchwytem do mocowania?

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 79 poz. 1, 2 opasek mocujących z plastikowym uchwytem do mocowania.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk