Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 18

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 45 Maski krtaniowe - Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (wg wagi pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary muszą pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 45 masek krtaniowych o zaoferowanych parametrach. Pakiet 48 Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku - Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, mikrobiologicznie czyste, MAC 1,2,3,4,5. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 48 łyżki do laryngoskopu o zaoferowanych parametrach. Pakiet 73 poz.1 Zestawy do kontrolowanej zbiórki stolca - Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym o długości min. 167 cm, balonikiem retencyjnym, który posiada dwie kieszonki dla umieszczenia palca wiodącego po lewej lub prawej stronie oraz port do pobrania próbek. Wyraźnie oznaczone porty zintegrowane z rękawem: do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. Zestaw wyposażony w 3 worki do zbiórki stolca o poj. 1500 ml z zastawka? zabezpieczająca? przed wylaniem zawartości, skalowane od 100 ml co 250 ml oraz posiadające filtr węglowy. Pasek do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych oraz posiadający miejsce na opis lub naklejenie naklejki z zestawu. Czas utrzymania systemu do 29 dni. Zestaw biologicznie czysty. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 zestawy do kontrolowanej zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach. Pakiet 73 poz.1 Zestawy do kontrolowanej zbiórki stolca - Czy Zamawiający dopuści za zasadzie równoważności jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca składający się z elastycznego, silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem z niskociśnieniowym, pierścieniem uszczelniającym, z portem do wypełnienia pierścienia w kolorze białym, portem irygacyjnym w kolorze niebieskim oraz portem do pobierania próbek z zastawką i zatyczką. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający niebieski znacznik lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, znacznik pozycyjny cewnika w postaci grubej, czarnej kreski. Podstawa montażowa worka z plastikowym paskiem do powieszenia przy łóżku pacjenta oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru c e l u l o z o w e g o i s u p e r - c h ł o n n e g o g r a n u l a t u p o l i a k r y l a n u s o d u. W opakowaniu zbiorczym: strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, 3 worki o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika. Produkt jednorazowego użytku z możliwością stosowania przez 29 dni, bez zawartości lateksu, instrukcja obsługi w języku polskim. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 zestawy do kontrolowanej zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk