Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 80 - Łyżki do wideolaryngoskopu typu King Vision/ lub równoważne - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych łyżek do wideolaryngoskopu typu King Vision, dla osób dorosłych, czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 80 łyżki do wideolaryngoskopu typu King Vision dla osób dorosłych, czyste mikrobiologicznie, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 80 - Łyżki do wideolaryngoskopu typu King Vision/ lub równoważne - Z powodu okoliczności, na które nie mamy wpływu (niedobór micro-chipów od poddostawców spowodowany globalnym niedoborem micro-chipów), została zaprzestana produkcja niektórych składowych wideolaryngoskopu King Vision. W zaistniałej sytuacji, zwracamy się z prośbą dopuszczenia jako równoważnych łyżek do wideolaryngoskopu typu King Vision, dla osób dorosłych, czyste mikrobiologicznie, bez kanału prowadzącego rurkę. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 80 łyżki do wideolaryngoskopu typu King Vision dla osób dorosłych, czyste mikrobiologicznie, bez kanału prowadzącego rurkę.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk