Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 20

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1, 3-5 1. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1, 3-5 strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej. Pakiet 1, pozycja 1-5 2. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową. Pakiet 1, pozycja 1-5 3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 strzykawek z pojedynczą kryzą zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka. Pakiet 1, pozycja 2 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe luer-lock (z końcówką do wkręcania) o pojemności 3ml bez rozszerzenia skali? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 strzykawki 3-częściowe luer-lock (z końcówką do wkręcania) o pojemności 3ml bez rozszerzenia skali. Pakiet 1, pozycja 2 5. Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe luer o pojemności 2ml bez rozszerzenia skali? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 zaoferowanych strzykawek. Pakiet 1, pozycja 5 6. Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 strzykawki w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 1, pozycja 7-8 7. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z pojedynczą skalą pomiarową? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 zaoferowanych strzykawek. Pakiet 1, pozycja 7-8 8. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z pojedynczą kryzą ograniczającą? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 strzykawki do pomp infuzyjnych z pojedynczą kryzą ograniczającą. Pakiet 1, pozycja 7-9 9. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7-9 wycenę za opak. a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 4, pozycja 1 10. Czy Zamawiający dopuści igły 0,4x19mm zamiast 0,4x13mm? Pozostałe wymiary zgodne z OPZ. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 poz. 1 igły 0,4x19 mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Pakiet 6, pozycja 1 11. Czy Zamawiający dopuści kolec przelewowy z plastikową osłonką? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 kolec przelewowy z plastikową osłonką. Pakiet 7, pozycja 1 12. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 1ml z niezintegrowaną igłą (0,4 x 13mm)? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 zaoferowanych strzykawek. Pakiet nr 8, pozycja 3 13. Czy Zamawiający dopuści igłę 25G z prowadnicą? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 igłę 25G z prowadnicą. Pakiet nr 8, pozycja 3 14. Czy Zamawiający dopuści igłę 24G bez prowadnicy w miejsce igły 25G bez prowadnicy? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 3 zaoferowanej igły. Pakiet nr 9, pozycja 1 15. Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o następujących parametrach: - Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem - Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut - Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG - Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru - Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką - Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia - Jednorazowego użytku - Nie zawiera lateksu oraz ftalanów - Sterylizowana tlenkiem etylenu - Pakowanie: 1 sztuka - twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru - Dostępne rozmiary: 0,7x19mm przepływ 23ml/min, 0,9x25mm przepływ 36ml/min, 1,1x32mm przepływ 61ml/min, 1,3x45mm przepływ 100ml/min, 1,5x45mm przepływ 142 ml/min, 1,7x45mm przepływ 200ml/min oraz 2,0x45mm przepływ 305 ml/min? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniule bezpieczne o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 9, pozycja 1 16. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 9, pozycja 2 17. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 2 wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pakiet nr 11, pozycja 1 18. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 12, pozycja 1-2 19. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą w czterech płaszczyznach? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1-2 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą w czterech płaszczyznach. Pakiet nr 12, pozycja 1-2 20. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV o długości całkowitej 60mm (część przezroczysta 55mm)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1-2 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PCV o długości całkowitej 60mm (część przezroczysta 55mm). Pakiet nr 12, pozycja 2 21. Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT. Pakiet nr 12, pozycja 2 22. Czy Zamawiający dopuści worki ochronne o wym. 20x30cm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 worków ochronnych o wym. 20x30cm. Pakiet nr 13, pozycja 1 23. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z kolcem komory ściętym w 4 płaszczyznach? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi z kolcem komory ściętym w 4 płaszczyznach. Pakiet nr 13, pozycja 2 24. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z regulatorem w zakresie regulacji 5-250ml, dren o długości 145cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 2 przyrządy z regulatorem w zakresie regulacji 5-250ml, dren o długości 145cm. Pakiet nr 13, pozycja 3 25. Czy Zamawiający dopuści przyrządy o dł. 285cm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 3 przyrządy o dł. 285 cm. Pakiet nr 14, pozycja 3-4 26. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 3-4 wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 14, pozycja 8 27. Czy Zamawiający dopuści koreczki w opak. zbiorczym a'250 szt. oraz ich wycenę za opak. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 8 koreczki w opak. zbiorczym a'250 szt. oraz ich wycenę za opak. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 16, pozycja 14 28. Czy Zamawiający dopuści termometr z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym bez możliwości zanurzenia urządzenia w wodzie lub innych cieczach - z następującymi zaleceniami producenta odnośnie czyszczenia i dezynfekcji: - Wytrzyj termometr miękką czystą szmatką. W przypadku uciążliwych zabrudzeń wytrzyj termometr zwilżoną szmatką w wodzie lub obojętnym roztworze detergentu. Na koniec wytrzyj miękką i sucha szmatką. - Do czyszczenia termometru nie używaj benzenu, rozcieńczalnika, benzyny ani żadnego innego mocnego rozpuszczalnika. - Nie zanurzaj części pomiarowej w alkoholu przez dłuższy okres czasu, ani nie sterylizuj przy użyciu gorącej wody (woda o temperaturze 50°C (122°F) i wyższa). - Nie czyść termometru metodą ultradźwiękową? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 14 zaoferowany termometr. Pakiet nr 16, pozycja 18 29. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 18 wycenę za opak. a'144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pakiet nr 16, pozycja 25 30. Czy Zamawiający dopuści sterylne schodkowe łączniki uniwersalne o średnicy 6-15-6mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 25 sterylne schodkowe łączniki uniwersalne o średnicy 6-15-6 mm. Pakiet nr 16, pozycja 26 31. Czy Zamawiający dopuści worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 26 worek do lewatywy o pojemności 1500ml, spełniający pozostałe wymagania SWZ. Pakiet nr 16, pozycja 29 32. Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w formie aerozolu poj. 150 ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 29 utrwalacz cytologiczny w formie aerozolu poj. 150 ml. Pakiet nr 17, pozycja 1 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 1 wycenę za opak. a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pakiet nr 17, pozycja 2 34. Czy Zamawiający dopuści kubki na mocz sterylne tylko wewnątrz? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 2 zaoferowanych kubków na mocz. Pakiet nr 17, pozycja 5 35. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17 poz. 5 wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 18, pozycja 1-2 36. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 1-2 wycenę za opak. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 18, pozycja 2 37. Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozm. 36x48mm lub 42x56mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 2 elektrody w rozmiarze 36 x 48 mm. Pakiet nr 18, pozycja 5 38. Czy Zamawiający dopuści papier Mr.Gold o wymiarach 210x20m oraz jego wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 5 papieru o wymiarze 210x20 m. Pakiet nr 18, pozycja 6 39. Czy Zamawiający dopuści papier w opak. a'10 szt. oraz jego wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 18 poz. 6 papier w opak. a'10 szt. oraz jego wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 18, pozycja 7 40. Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, gwarantujących najwyższą jakość wydruku? Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Pakiet nr 20, pozycja 2-3 41. Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w opakowanie podwójne- wew. folia, zew. papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 2-3 cewniki pakowane w opakowanie podwójne- wew. folia, zew. papier/folia. Pakiet nr 20, pozycja 5 42. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 5 wycenę za opak. a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet nr 20, pozycja 9 43. Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym opisie: - Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego - Cewnik przeźroczysty z linią kontrastującą w RTG - Wyposażony w miękki, symetryczny, jednolicie wypełniany balon o pojemności 5-10 cc/ml - Gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika - Dostępny w dwóch rozmiarach: CH 12 oraz CH14 - Dostępny także w wersji "pig-tail" - W zestawie również: rozdzieralny trokar, znacznik głębokości, zacisk na cewnik, zatyczka cewnika - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu - Podwójnie pakowany: wewnętrznie folia, zewnętrznie papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 9 zestaw o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 21, pozycja 1-2 44. Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzer pakowane w opakowania podwójne - wew. folia, zew. papier/folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 1-2 cewniki Pezzer pakowane w opakowania podwójne - wew. folia, zew. papier/folia. Pakiet nr 23, pozycja 1 45. Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez prowadnicy? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 zgłębników żołądkowych bez prowadnicy. Pakiet nr 23, pozycja 1 46. Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH24 zamiast CH25? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 23 poz. 1 rozmiar CH24. Pakiet nr 24, pozycja 1 47. Czy Zamawiający oczekuje sond wykonanych z silikonu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 24 poz. 1 sondy wykonane z silikonu. Pakiet nr 25, pozycja 2 48. Czy Zamawiający dopuści butelki 200ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 25 poz. 2 butelki 200ml. Pakiet nr 26, pozycja 1-3 49. Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu 24Ch? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1-3 rozmiar drenu 24Ch. Pakiet nr 27, pozycja 5, 8 50. Czy Zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągana jest poprzez proces sterylizacji (tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 5,8 aby asortyment był jałowy. Pakiet nr 30, pozycja 1-2 51. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 1-2 zaoferowane pojemniki. Pakiet nr 30, pozycja 3 52. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 3 pokrywę z wiekiem pojemnika wykonaną z polipropylenu. Opis pojemnika zgodny z SWZ. Pakiet nr 31, pozycja 1 53. Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane metodą rozdmuchu z polietylenu wysokiej gęstości(HDPE), pokrywa z wiekiem wykonana z polipropylenu (PP)? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 30 poz. 3 zaoferowane pojemniki. Pakiet nr 31, pozycja 1 54. Czy Zamawiający dopuści pojemniki o średnicy dolnej 95mm oraz średnicy górnej 109mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 31 poz. 1 zaoferowanych pojemników. Pakiet nr 34, pozycja 1 55. Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 34, pozycja 1 56. Czy Zamawiający dopuści wycenę za oferowane opakowanie z przeliczeniem podanych ilości? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 wycenę za oferowane opakowanie z przeliczeniem podanych ilości. Pakiet nr 72, pozycja 1 57. Czy Zamawiający dopuści worek o następujących parametrach: - Wyrób przeznaczony do 14-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym - Worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PCV - Biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu - Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna) - Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce - Komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca "suchą" barierę powietrzną - Dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu - Dren długości 120 cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym - Samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu - W miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający zapobiegający zaginaniu i skręcaniu drenu - Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25ml od 25 do 100ml i co 100ml od 100 do 2000ml - Na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty - Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka - Dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka - Jednorazowego użytku - Nie zawiera lateksu - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 72 poz. 1 worek o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 73, pozycja 1 58. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 1 system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 73, pozycja 2 59. Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 73 poz. 2 worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 76, pozycja 2 60. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych dostępną w trzech rozmiarach: Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 76 poz. 2 prowadnicę do rurek intubacyjnych w trzech zaoferowanych rozmiarach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk