Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 23

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 pozycja 1,2,3,4,5: 1. Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 strzykawek bez rozszerzonej skali. Pakiet 1 pozycja 1,2,3,4,5: 2. Czy zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 strzykawek z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka. Pakiet 1 pozycja 2: 3. Czy zamawiającemu chodziło o strzykawkę z końcówką Luer-Lock? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż chodzi o strzykawkę z końcówką Luer. Pakiet 1 pozycja 1,2,3,4,5: 4. Czy zamawiający dopuści strzykawkę bez podwójnej rozszerzonej skali pomiarowej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 1-5 strzykawki bez podwójnej rozszerzonej skali pomiarowej. Pakiet 1 pozycja 5: 5. Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 strzykawki pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 1 pozycja 5: 6. Czy zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20ml pakowane w opakowaniu zbiorczym po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 5 strzykawki dwuczęściowe 20ml pakowane w opakowaniu zbiorczym po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 3 pozycja 1: 7. Czy zamawiający może doprecyzować czy ma na myśli igłę iniekcyjną jednorazowego użytku, ponieważ igła bezpieczna powinna posiadać osłonkę zabezpieczającą? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli igłę iniekcyjną bezpieczną. Pakiet 3 pozycja 1: 8. Czy zamawiający dopuści igłę bezpieczną w rozmiarze: 0,6 x 30 mm 0,70 x 40 mm 0,80 x 40 mm 0,90 x 40 mm w opakowaniu zbiorczym po 100szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 igłę bezpieczną o zaoferowanym rozmiarze, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pakiet 7: 9. Czy zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 0,5 ml z wtopioną igłą 0,33 x12 29G x 1/2"? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 strzykawkę insulinową 0,5 ml z wtopioną igłą 0,33 x12 29G x 1/2". Pakiet 7: 10. Czy zamawiający dopuści strzykawkę insulinową 1 ml z wtopioną igłą 30G x12,7mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 strzykawki insulinowej 1 ml z wtopioną igłą 30G x12,7mm. Pakiet 9: 11. Czy zamawiający odstąpi od wymogu instruktażu personelu medycznego z zakresu kaniulacji żył obwodowych? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. Pakiet 9 pozycja 1: 12. Czy zamawiający dopuści kaniulę która posiada filtr hydrofobowy, który pełni rolę zastawki antyzwrotnej? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 filtru hydrofobowego. Pakiet 9 pozycja 1: 13. Czy zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniuli o zaoferowanych rozmiarach. Pakiet 12 pozycja 1,2: 14. Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową wykonaną z PVC? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1, 2 przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC. Pakiet 12 pozycja1,2: 15. Czy zamawiający dopuści igłę biorczą ściętą trójpłaszczyznowo? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1, 2 igłę biorczą ściętą trójpłaszczyznowo. Pakiet 12 pozycja 1,2: 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów posiadającego komorę kroplową o dł.62 mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1, 2 przyrząd do przetaczania płynów posiadający komorę kroplową o dł. 62 mm. Pakiet 12 pozycja 2: 17. Czy zamawiający dopuści przyrząd do płynów infuzyjnych bursztynowy który nie posiada osłonek na leki światłoczułe w zestawie oraz wydzielenie do osobnej pozycji worków do leków światłoczułych? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 zaoferowanego przyrządu do płynów infuzyjnych. Pakiet 12 pozycja 2: 18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę worków na leki światłoczułe w osobnej pozycji? Odp.: Zamawiający dopuszcza wycenę worków na leki światłoczułe w osobnej pozycji. Pakiet 12 pozycja 2: 19. Czy zamawiający dopuści worek na leki światłoczułe pakowany osobno w rozmiarze 210x300mm? Odp.: Zamawiający dopuszcza worek na leki światłoczułe pakowany osobno w rozmiarze 210x300mm. Pakiet 14 pozycja 1,2: 20. Czy zamawiający odstąpi od wymogu aby była nadrukowana informacja o pojemności zalegającej? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. Pakiet 14 pozycja 3,4,5: 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kranika trójdrożnego sterylnego posiadającego optyczny i wyczuwalny identyfikator "zamknięty/otwarty"? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 3, 4, 5 kranik trójdrożny sterylny posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator "zamknięty/otwarty". Pakiet 14 pozycja 6: 22. Czy zamawiający dopuści zawór który: - Pozwala na wielokrotne bezigłowe pobieranie lub dodawanie płynów do fiolek, butelek - Składa się z dwukanałowego kolca z ABS i zaworu wykonanego z biokompatybilnego kopoliestru z silikonową membraną - Posiada filtr powietrza 0,2 µ i odpowietrznik - Pomaga zachować sterylność leku w fiolce - Czas użytkowania to 7 dni lub 600 aktywacji - Wolny od ftalanów, lateksu i części metalowych - Korpus jest przezierny i przezroczysty co pomaga zmniejszyć ilość infekcji układu krwionośnego - Powierzchnia zaworu jest całkowicie płaska co ułatwia dezynfekcję - Droga przepływu jest prosta, przebiega bez zakłóceń i jest łatwa do przepłukania. - Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 594-1 i ISO 594-2, więc może być bezpiecznie używany z innymi końcówkami Luer. - Przystosowany do użycia z krwią, alkoholem, lipidami, chemioterapeutykami, chloroheksydyną Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 6 zawór o zaoferowanych parametrach. Pakiet 14 pozycja 6: 23. Czy zamawiający dopuści przyrząd: - Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu - Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min - Kompatybilny z MRI - Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji - Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku - Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu - Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu - Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew - Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami. - Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa - Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść - Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami - Możliwość podawania krwi, tłuszczy, chemioterapeutyków Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 6 przyrząd o zaoferowanych parametrach. Pakiet 61: 24. Czy zamawiający dopuści sterylny, samoprzylepny opatrunek oczny wykonany z porowatej elastycznej włókniny w postaci owalnego plastra o wymiarach 65 mm x 95 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 61 zaoferowanego asortymentu.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk