Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 24

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Część nr 5 poz. 1 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły w rozmiarze 1,2x38mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 igły w rozmiarze 1,2 x 38mm. Część nr 9 poz. 1 2. Czy Zamawiający dopuści Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy: 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniuli o zaoferowanych parametrach. Część nr 9 poz. 2 3. Czy Zamawiający dopuści Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagany rozmiar i przepływ 24G/19mm (0,7) 20ml/min? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 9 poz. 1 kaniuli o zaoferowanych parametrach. Część nr 12 poz. 1 4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55 mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o zaoferowanych parametrach. Część nr 12 poz. 2 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu poniższym opisie: - dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami - hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką - tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH - duża komora kroplowa (55 mm w części przezroczystej) - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml - filtr płynu o wielkości oczek 15 µm - zaciskacz rolkowy z miejscem na dren - dren wykonany z PVC o długości 150 cm - pakowany fabrycznie razem z workiem osłaniającym - przezroczysty łącznik stożkowy luer lock - oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami - nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym) - sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku - w zestawie z workiem? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrząd o zaoferowanych parametrach. Część nr 13 poz. 1 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania przyrządu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu z 2 skalami dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-250 ml/h - 10%, 2 zakres 5-200 ml/h - 40%? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 1 przyrząd do infuzji o zaoferowanych parametrach. Część nr 16 poz. 1 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op. a'80 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tj. 216 op.? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 1 wycenę za op. a'80 szt. zgodnie z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań w górę, tj. 216 op. Część nr 20 poz. 6 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poj. 2600 ml? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 20 poz. 6 worek o poj. 2600 ml. Część nr 34 poz. 1 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w rozmiarze 23 cm x 16 cm ± 5% Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 poz. 1 myjkę w rozmiarze 23 cm x 16 cm ± 5%.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk