Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 25

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 ml z końcówką wkręcaną z przeźroczystym tłokiem, w opakowaniu z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), które umożliwia bezpieczne otwarcie opakowania i wyjęcie strzykawki zawsze od strony tłoka Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 zaoferowane strzykawki. Pakiet 1 poz. 7 i 8 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy strzykawkowe są na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż posiada pompy Agilia firmy Fresenius Kabi. - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia infuzyjnych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala Odp.: Zamawiający nie oczekuje, aby strzykawki do pomp były wymienione w instrukcji użycia infuzyjnych będących na wyposażeniu i w eksploatacji szpitala. Pakiet 1 poz. 9 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż w Pakiecie nr 1 poz. 9 oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto. - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 9 strzykawkę cewnikową 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji. Pakiet 5 poz.1 - Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania igieł tępych z wbudowanym filtrem w rozmiarach: 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm -do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia, co pozwala na efektywne pobranie maksymalnej dawki preparatu bez straty Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 igły tępe w zaoferowanych rozmiarach. Pakiet 5 poz.2 - Prosimy Zamawiającego czy oczekuje zaoferowania igieł tępych bez filtra w rozmiarach: 1,2 x 25 mm, 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm -do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia, co pozwala na efektywne pobranie maksymalnej dawki preparatu bez straty Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 igły tępe w zaoferowanych rozmiarach. Pakiet 12 poz.1 8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. Opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 przyrząd do przetoczeń o zaoferowanych parametrach. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, ścięta dwupłaszczyznowo z ABS. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 % - oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny, opakowanie 200 szt. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 przyrząd do przetoczeń o zaoferowanych parametrach. Pakiet 12 poz. 2 10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem pakowanym osobno oraz igłą biorczą dwukanałową typu stożek. Worek o wymiarach 210mm x 310mm, komora kroplowa wolna od PCV o dł. min. 60mm w części przeźroczystej. Na opakowaniu informacja o braku zawartości ftalanów. Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu. Sterylny. Opakowanie typu folia - papier. Przyrząd do przetaczania płynów oraz worek ochronny pakowane osobno Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 zaoferowanego przyrządu do przetoczeń. Pakiet 13 poz. 1 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi z igłą biorczą dwukanałowa, typu stożek. Pozostałe parametry zgodne z SWZ Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi z igłą biorczą dwukanałową, typu stożek. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. 12. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez PCV Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi z elastyczną komorą kroplową bez PCV. 13. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrządy do przetoczeń krwi mają być wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Pakiet 13 poz. 2 14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do precyzyjnej podaży płynów z regulatorem przepływu w zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy, dł. 210 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 13 poz. 2 przyrząd do precyzyjnej podaży płynów z regulatorem przepływu w zakresie regulacji od 0 do 250 ml, zawierający zacisk rolkowy, dł. 210 cm. Pakiet 14 poz. 3,4,5 15. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. - optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 3, 4, 5, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty. Pakiet 14 poz. 4 i 5 16. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 14 poz. 4 i 5, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm. Pakiet 58 17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), bez parabenów, z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 58 żel do cewnikowania o zaoferowanych właściwościach. 18. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta. Odp.: Zamawiający potwierdza, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących. 19. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby żel był dostarczany w opakowaniu harmonijkowym, które jest dostosowane do użycia tylko jedną ręką i pozwala na wysoką precyzję przy dozowanych ilościach żelu? Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby żel był dostarczany w opakowaniu harmonijkowym. 20. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy żel przeznaczony był do intubacji co jest potwierdzone w instrukcji użycia? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż żel nie był przeznaczony do intubacji. Pakiet 59 21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta. Odp.: Zamawiający potwierdza, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących. 22. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby żel był dostarczany w opakowaniu harmonijkowym, które jest dostosowane do użycia tylko jedną ręką i pozwala na wysoką precyzję przy dozowanych ilościach żelu? Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby żel był dostarczany w opakowaniu harmonijkowym. 23. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy żel przeznaczony był do intubacji co jest potwierdzone w instrukcji użycia? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż żel jest przeznaczony do intubacji. Pakiet 26 pozycja 1 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yancauer z ekstrudowaną rączką oraz niezałamującym się drenem pakowanym osobno z końcówką żeńską o śr. wew. 6 mm, zew 24 CH o długości 300cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 zestaw do odsysania pola operacyjnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 Pozycja 1 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yancauer z ekstrudowaną rączką oraz niezałamującym się drenem pakowanym osobno z końcówką żeńską o śr. wew. 6 mm, zew 24 CH o długości 180cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 1 zestaw do odsysania pola operacyjnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 pozycja 2 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego 24 CH, śr wew. 6 mm o długości 180 cm z jedną końcówką żeńską a z drugiej strony łącznikiem schodkowym. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 2 dren do odsysania pola operacyjnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 pozycja 3 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego odsysania pola operacyjnego 24 CH, śr wew 6 mm o długości 300 cm z końcówkami żeńskimi z obu stron z rozłączalnym prostym łącznikiem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 3 dren do odsysania pola operacyjnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 26 pozycja 3 28. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego odsysania pola operacyjnego 24 CH, śr wew 6 mm o długości 180 cm z końcówkami żeńskimi z obu stron z rozłączalnym prostym łącznikiem. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 26 poz. 3 dren do odsysania pola operacyjnego o zaoferowanych parametrach. Pakiet 10 poz.1 29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikator typu minispike do przygotowania i pobierania leków z butelek zawierający filtr antybakteryjny, bez dodatkowej nieruchomej osłony otaczającej nasadkę łączącą ze strzykawką oraz posiadający samodomykającą się zatyczkę portu w postaci zaworu bezigłowego z płaską i gładką membraną z możliwością użycia 7 dni lub 140 aktywacji. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 aplikator typu minispike o zaoferowanych parametrach. Pakiet 10 poz.2 30. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikator typu minispike do przygotowania i pobierania leków z butelek zawierający filtr antybakteryjny, bez dodatkowej nieruchomej osłony otaczającej nasadkę łączącą ze strzykawką, mikrokolec umożliwiający nabranie leku z opakowania do 100 ml oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z możliwością użycia 7 dni lub 140 aktywacji. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 aplikator typu minispike o zaoferowanych parametrach. Pakiet 10 poz.2 31. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kolec mikro oznacza kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę, która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości. Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Pakiet 10 poz.1 32. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu. Pakiet 69 33. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do wielokrotnego nabierania płynu z worka Viaflo, rozpuszczania i podawania leku do worka z płaską powierzchnią możliwą do dezynfekcji przy użyciu standardowych środków dezynfekcyjnych bez dodatkowego klipsa, umożliwiający łatwe wprowadzenie bez ryzyka wysunięcia. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 69 zaoferowany przyrząd do wielokrotnego nabierania płynu z worka Viaflo. Pakiet 49 34. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany układ oddechowy cechował się Wydajność ogrzania powietrza wdychanego o 6,2 stopnia C /1m przy przepływie 4 l/min., co wspiera utrzymanie normotermii u pacjenta? Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. 35. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany układ oddechowy ważył maksymalnie 170 g bez akcesoriów, co zmniejsza nacisk i poprawia komfort pacjenta? Odp.: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Pakiet 50 36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50 układ oddechowy o zaoferowanych parametrach. 37. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany układ oddechowy był wolny od ftalanów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 50, aby oferowany układ oddechowy był wolny od ftalanów. Pakiet 53 38. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dwururowy, karbowany, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 53 zaoferowanego układu oddechowego. Pakiet 34 39. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nasączane rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny. Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. W opakowaniu 8 sztuk. Rozmiar 21x15 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 rękawice o zaoferowanych parametrach. 40. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, simetikonu oraz substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy max. 1250 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w formie piktogramu umieszczonym na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie 8 sztuk Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 34 myjki do toalety pacjenta o zaoferowanych parametrach. Pakiet 74 pozycja 1 41. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nasączane rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny. Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. W opakowaniu 8 sztuk. Rozmiar 21x15 cm. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 1 nasączane rękawice o zaoferowanych parametrach. Pakiet 74 pozycja 2 42. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20x30 cm, wykonane z poliestrowej włókniny o min gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 w warunkach czystych i brudnych, potwierdzona badaniami. Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Chusteczki pakowane po 10 sztuk w opakowaniu Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 74 poz. 2 chusteczki do dekontaminacji skóry o zaoferowanych parametrach. Pakiet 27 pozycja 2 43. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik do odsysania dróg oddechowych jednorazowego użytku nie krótszy niż 49 cm z jednym otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi rozmiar CH 12 do CH 18 sterylny. Opakowanie folia-papier, z barwnym oznaczeniem na cewniku. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 27 poz. 2 cewnik do odsysania dróg oddechowych o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk