Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/14/P/2023	 Katowice dnia: 2023-07-26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 28

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym

pn. ”Dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku”;

nr postępowania: AZP/14/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 22 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu bez uchwytu na dren, możliwość zabezpieczenia igły poprzez nałożenie osłonki - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? Odp.: Zamawiający informuje, iż powyższy opis dotyczy asortymentu z Pakietu nr 12. Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 1 przyrządu o zaoferowanych parametrach. Pakiet 22 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą ściętą trójpłaszczyznowo, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm, rolkowy regulator przepływu bez uchwytu na dren, możliwość zabezpieczenia igły poprzez nałożenie osłonki - łącznik LUER-LOCK z osłonką do zabezpieczenia Odp.: Zamawiający informuje, iż powyższy opis dotyczy asortymentu z Pakietu nr 12. Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrząd o zaoferowanych parametrach. 3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd oraz worek jako dwa osobne elementy? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 przyrząd oraz worek jako dwa osobne elementy. - Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 zaoferowanego worka. - Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 12 poz. 2 wycenę w osobnej pozycji. Pakiet 16 poz. 18 6. Czy Zamawiający wymaga osłonkę sterylną? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 18 osłonkę sterylną. Pakiet 16 poz. 26 7. Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności min 1700ml?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 16 poz. 26 zestaw do lewatywy o pojemności                       min. 1700 ml.

Zamawiający

Dyrektor

Adam Trzebinczyk