WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/10/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 26.07.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa sprzętu medycznego endoskopowego i rehabilitacyjnego w 8 pakietach do SP ZOZ w Kolbuszowej”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 8 wymaganiach napisał:

„Urządzenia winny posiadać (dostarczyć na oświadczenia):

• Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

• Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE

Natomiast urządzenia wymienione i opisane:

6. Bieżnia 1 szt.

8. Orbitek Turbo 1 szt.

Zgodnie z Rozporządzeniem 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady

90/385/EWG i 93/42/EWG nie s Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści w pozycji:

6. Bieżnia 1 szt.

8. Orbitek Turbo 1 szt.

Wyroby nie będące urządzeniami medycznymi?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

2. Zamawiający w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 6 Kolumna do ćwiczeń

wraz z kompresorem 1 kpt w wymaganiach napisał:

„Urządzenia winny posiadać (dostarczyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty lub

oświadczenia):

• Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

• Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE”.

Natomiast urządzenia wymienione i opisane w tym pakiecie:

2.Kompresor do kolumny – 1 szt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia

2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia

(WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady

90/385/EWG i 93/42/EWG nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają rejestracji w Urzędzie

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści w pozycji 2.Kompresor do kolumny – 1

szt. nie będący urządzeniem medycznym? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. W związku z faktem, iż obecnie wymagania spełnia tylko i wyłącznie urządzenie CPMOTION marki BTL, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści szynę CPM o następujących parametrach:

Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci

Niska waga urządzenia - 11 kg

Stabilne urządzenie o niewielkich wymiarach - wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 97 x 36 x 23 cm

Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego.

Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów.

Wyraźny ekran LCD TFT z regulacją kontrastu o wielkości 320 x 240 pikseli.

Intuicyjna filozofia obsługi z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie

Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota.

Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia.

Wygodnie regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych.

Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej

Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu

Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii.

Menu serwisowe dla celów serwisu.

Zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm

Zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm

Waga pacjenta do 150 kg

Zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120°

Zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115°

Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych.

Regulacja prędkości pracy w 20 poziomach.

Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę.

Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych.

Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów

Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny.

Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy.

Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers.

Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych 25 poziomach siły oddziaływania.

Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim

Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania.

Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej.

Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu

Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota

Program rozgrzewki

Program rozciągania prostowania

Program rozciągania zgięcia

Sekwencyjny i kombinacyjny program automatycznie łączący różne funkcje

Cykliczny program umożliwiający powolne doprowadzenie do zaprogramowanego zakresu ruchu w 3 fazach

Program oscylacji prostowania

Program oscylacji zgięcia

Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii CPM w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora

Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota

Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów.

Odpowiedź Zamawiającego:   Zamawiający dopuści wyłącznie sprzęt o parametrach opisanych w  SWZ.

4.Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma posiadać programy poszerzające zakres terapii takie jak program oscylacji (powtarzanie końcowego zakresu ruchu), program stretchingu (delikatne rozszerzanie zakresu ruchu), program elektrostymulacji (program synchronizujący ruch bierny z elektrostymulacją), program łączący różne z wymienionych funkcji oraz program przygotowujący do ćwiczeń po dłuższej przerwie? Obecność dodatkowych funkcji i programów wyróżnia urządzenia bardziej zaawansowane, z szerszą gamą możliwości terapeutycznych, od tych podstawowych.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

5. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w karty chip do zapisu

indywidualnych danych terapii pacjenta, co poprawia ergonomię pracy znacznie ułatwiając i

przyspieszając czas nastaw w wypadku wielu pacjentów?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w elektrostymulator do

zsynchronizowanej z ruchem kończyny elektrostymulacji?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

7. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w dedykowany wózek

transportowy tego samego producenta? Z doświadczenia wiemy, iż wózki znacznie poprawiają komfort pracy personelu i eliminują potrzebę noszenia urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy szyna CPM ma być wyposażona w dokumentację przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota, co znacznie ułatwia ocenę postępów pacjenta i motywuje?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 01.08.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/