Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/18/P/2023	 Katowice dnia: 2023-08-14

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do zabiegów okulistycznych                       wraz z dzierżawą aparatów”; nr postępowania: AZP/18/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 15 1. Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej: Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa o wydłużonej ogniskowej, asferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Fabrycznie umieszczona w injectorze tzw preloaded. Soczewka o wydłużonej ogniskowej w płaszczyźnie okularowej 1.75D dla 0.2LogMAR lub lepiej, co odpowiada ostrości widzenia do 57cm. Soczewka z rozszerzoną głębią ostrości poprawiającą widzenie pośrednie. Optyka wykonana z wykorzystaniem aberracji wyższego szeregu Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz naturalnie żółtym chromoforem filtru światła fioletowego w zakresie: 400-440nm. Soczewka pozbawiona efektu glisteningu. Konstrukcja jednoczęściowa z haptykami typu C. Współczynnik refrakcji: 1.524. Uwodnienie: 3-5%. Zakres dioptrażu od +7,00D do +30,00D co 0,5 D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Angulacja: 0 stopni. Soczewka fabrycznie umieszczona w w jednorazowym injectorze z wciskanym systemem tłokowo-obrotowym oraz kartridżem do cięcia 2,2mm. Możliwość regulacji trybu implantacji soczewki: ciągły lub stopniowy z zabezpieczeniem zwrotnym. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 soczewkę o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy