Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/18/P/2023	 Katowice dnia: 2023-08-14

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do zabiegów okulistycznych                       wraz z dzierżawą aparatów”; nr postępowania: AZP/18/P/2023

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do Pakietu nr 1 poz. 2, Załącznik 2 do SWZ - Czy z uwagi, że oferowana soczewka jest soczewką preloadowaną (wstępnie przygotowana do implantacji w jednorazowym injektorze) Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia jednorazowego kartridża? Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie w Pakiecie nr 1 poz. 2 od wymogu dostarczenia jednorazowego kartridża. Pytanie do Pakietu nr 1 poz. 3, Załącznik 2 do SWZ - Czy zamawiający dopuści soczewkę bez chromoforów zawierających filtr światła niebieskiego z zachowaniem pozostałych parametrów? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 soczewkę bez chromoforów zawierających filtr światła niebieskiego z zachowaniem pozostałych parametrów. Pytanie do Pakietu nr 1 poz. 7, załącznik 2.1 do SWZ 3. Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie? 1x kaseta do fakoemulsyfikacji z tipem Balanced 30st i osłonką 1x kaniula 27G 1x kaniula 25G do przedniej komory (zagięta) 1x cystotom 25G 1x obłożenie pacjenta 100x120cm z workiem odpływowym 1x nóż do portów bocznych 1,2 mm 1x nóż Safety 2,4 mm 1x plastikowa osłonka na oko 1x kaniula 20G zagięta 2x podłokietniki 71x80 cm 1x obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm 1x kubek plastikowy 60 ml 2x fartuch L długi 1x opatrunek na oko (ocznik) 1x mikrogąbki 6szt 5x gaziki 8x8 cm 1x przylepiec 2,5x13 cm 2x strzykawka 10 ml LL 2x strzykawka 3 ml LL 1x strzykawka 5 ml LL 2x ręcznik papierowy 1x taca plastikowa 25x13x5 cm Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 7 zestaw o zaoferowanym składzie. Pytania odnośnie do treści Projektu umowy - PROJEKT UMOWY – dla Pakietu nr 1 Załącznik nr 8.1 do SWZ - Czy Zamawiający zgodzi się na jednoznaczne wskazanie w treści §2 ust. 4 projektu umowy, że Zamawiający zrealizuje umowę w min. 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy służyć będzie roszczenie o realizację umowy? Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron. W ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna, co nie mogłoby skutkować realnym wykonaniem celów ustawy PZP w tym zakresie. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 2 ust. 4 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na jednoznaczne wskazanie w treści §2 ust. 10 projektu umowy, że prawo dokonania zakupu zastępczego oraz obciążenie Wykonawcy różnicą w cenie będzie mogło nastąpić dopiero po wezwaniu Wykonawcy na piśmie do zrealizowania zaległej dostawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowo terminu? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o zastrzeżenie, że ww. instrument ochronny dla interesów Zamawiającego będzie miał zastosowanie dopiero po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie dostaw i niewykonaniu zaległej dostawy w wyznaczonym dodatkowo terminie. Wykonawca powinien mieć możliwość naprawy powstałej nieprawidłowości przed obciążeniem go sankcją. Zważyć należy, że uchybienie może stanowić wynik okoliczności będących poza sferą wpływu Wykonawcy. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 2 ust. 10 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §4 ust. 3 projektu umowy, że zmiana wynagrodzenia będzie dopuszczalna także w przypadkach określonych w §10 ust. 3-12 umowy? Uzasadnienie: Ww. klauzula umowna zawiera odesłanie do postanowień umowy, które przewidują waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy nieuzasadnione jest pominięcie §10 ust. 3-12, które to postanowienia dotyczą waloryzacji ustawowej, określonej w art. 436 pkt 4 ustawy PZP. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 4 ust. 3 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §5 ust. 2 projektu umowy, że odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady urządzeń, z wyłączeniem tych wynikających z winy (zarówno winy umyślnej, jak i nieumyślnej) Zamawiającego? Uzasadnienie: Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wady towaru będące wynikiem winy nieumyślnej Zamawiającego. W przypadku towarów złożonych do depozytu, ich dysponentem i posiadaczem staje się Zamawiający, który jest jednocześnie jedynym podmiotem mającym realny, stały wpływ na warunki ich przechowywania oraz możliwość zapewnienia ich bezpieczeństwa. Dodać należy, że wina nieumyślna obejmuje m.in. rażące niedbalstwo, którego popełnienie przez Zamawiającego nie może obciążać Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca byłby narażony na nieuzasadnioną szkodę w swoim majątku, co naruszałoby zasadę kontraktowej równowagi stron i byłoby niesprawiedliwe. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 ust. 2 Projektu umowy nadając nowe brzmienie: "Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady urządzenia, z wyłączeniem wad/uszkodzeń/awarii wynikającej z winy umyślnej, jak i nieumyślnej Zamawiającego." - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §6 ust. 2 projektu umowy, że Wykonawca pokryje koszty dostarczenia do niego towaru objętego reklamacją tylko w przypadku reklamacji zasadnej? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami dostawy towarów reklamowanych w przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna. Skutkowałoby to bowiem możliwością powstania nadużyć, w postaci notorycznego zgłaszania reklamacji przez Zamawiającego, które okazałyby się bezpodstawne, co jednak i tak generowałoby po stronie Wykonawcy koszty związane z przewozem asortymentu. Mogłoby to więc doprowadzić do ponoszenia przez Wykonawcę znacznych, dodatkowych i całkowicie nieuzasadnionych kosztów. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 ust. 2 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §9 ust. 2 projektu umowy, że prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie ograniczało się do przypadków wskazanych w ww. klauzuli – tj. że podany tam katalog okoliczności będzie miał charakter katalogu zamkniętego (a nie otwartego) i możliwe będzie dopiero po wezwaniu Wykonawcy na piśmie do realizacji zaległego obowiązku / usunięcia powstałego uchybienia, w wyznaczonym dodatkowo terminie? Uzasadnienie: Umowa zawarta na czas określony powinna co do zasady wiązać strony przez taki okres, na jaki została zawarta. Okoliczności jej wcześniejszego rozwiązania powinny być jednoznacznie określone w treści umowy, dla zachowania pewności obrotu gospodarczego. Każda ze stron powinna bowiem mieć możliwość ustalenia, jakie zdarzenia skutkować mogą przedwczesnym zakończeniem umowy. Co więcej, rozwiązanie umowy w ww. trybie powinno stanowić swoistą ostateczność i ograniczać się do rażących naruszeń. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 2 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 4 w treści §9 projektu umowy? Uzasadnienie: Umowa zawarta na czas określony powinna co do zasady wiązać strony przez taki okres, na jaki została ona zawarta. Przedwczesne zakończenie jej obowiązywania powinno być ograniczone jedynie do wyjątkowych przypadków. Przekształcenia podmiotowe jednej ze stron umowy nie powinny stanowić umownej przesłanki rozwiązania umowy – w takim wypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć w treści umowy, że zmieniona stawka podatku od towarów i usług (VAT) będzie stosowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez konieczności zawierania aneksu do umowy, przy niezmienionej cenie netto? Uzasadnienie: Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki VAT, która powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż niniejszy zapis wynika już z treści Umowy, przede wszystkim z § 4 ust. 1 i 2, w którym mowa jest o wynagrodzeniu powiększonym o należny podatek VAT. - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §10 ust. 3 projektu umowy, że waloryzacja dotyczyć będzie także zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o zmianę j.w. w celu zachowania zgodności z art. 436 pkt 4 ustawy PZP. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 3 Projektu umowy. 10. Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści §10a ust. 7-8 projektu umowy, że: 1) wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zmianie więcej niż o 15% (tj. górna granica waloryzacji określonej w §10a ma wynieść 15% pierwotnej kwoty wynagrodzenia); 2) wykreślenie terminu na złożenie wniosku o waloryzację oraz skutku w postaci zrzeczenia się prawa do waloryzacji w razie jego niedochowania? Uzasadnienie: - Wykonawca prosi o podwyższenie progu wyznaczającego górną granicę (maksymalny wymiar waloryzacji) do 15% pierwotnej kwoty wynagrodzenia. Aktualnie podany próg jest zbyt niski i jako taki nie gwarantuje Wykonawcy realnej ochrony jego interesów. Zaznaczyć przy tym trzeba, że ww. wskaźnik dotyczyć ma zarówno podwyżki, jak i obniżki wynagrodzenia, wobec czego zmiana ta korzystna będzie dla każdej ze stron umowy. - W ocenie Wykonawcy, nie znajduje uzasadnienia wprowadzanie do umowy wymogu przedłożenia stosownego wniosku w określonym w treści umowy terminie. Przepisy nie przewidują takiego terminu, ani skutku jego uchybienia w postaci zrzeczenia się prawa do podwyżki. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10a ust. 7-8 Projektu umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ust. 6 w treści §11 projektu umowy? Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy, obowiązek przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o dostawy lub usługi zawartej z podwykonawcą dotyczy umów o roboty budowlane, wobec czego nie ma zastosowania w tym przypadku. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 Projektu umowy. Pytania odnośnie do treści Projektu umowy - PROJEKT UMOWY DEPOZYTU_ załącznik nr 9 do SWZ - Wykonawca prosi o wskazanie, dlaczego w treści umowy nie zostały zawarte klauzule przewidujące waloryzację kwoty wynagrodzenia Wykonawcy – czy w tym zakresie, Zamawiający przewiduje, że będą miały zastosowanie klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie, do której niniejsza umowa jest załącznikiem? Jeśli nie – Wykonawca prosi o uzupełnienie umowy stosownie do treści przepisu art. 436 pkt 4 oraz art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: Zgodnie z §1 ust. 1 projektu umowy, koszt depozytu nie stanowi odrębnej pozycji i uwzględniony został w cenie ofertowej. Umowa nie reguluje w zasadzie zasad płatności, wobec czego Wykonawca wnioskuje, że waloryzacja wynagrodzenia następować będzie na podstawie umowy dostawy, do której umowa depozytu stanowić ma załącznik – w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych prosimy o potwierdzenie. W przypadku zaprzeczenia, Wykonawca wskazuje, że waloryzacja jest obowiązkowa w przypadku umów dostawy na okres przekraczający odpowiednio 6 miesięcy i 12 miesięcy – w celu zachowania zgodności z ustawą PZP, umowa powinna zostać uzupełniona. Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż z treści umowy wyraźnie wynika, że wynagrodzenie za depozyt stanowi część wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy dostawy, której integralną część stanowi umowa depozytu. W związku z czym, brak podstaw do osobnej regulacji dotyczącej wynagrodzenia w umowie depozytu. - Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w treści umowy, że Wykonawca będzie miał prawo do wystawienia faktury za towary w depozycie, które zostały utracone, uszkodzone, zniszczone oraz te, których termin ważności w chwili rozliczenia depozytu upłynął lub wynosi mniej niż 9 miesięcy (w §2 ust. 5 oraz §3 ust. 2)? Uzasadnienie: Zamawiający, jako posiadacz wyrobów powierzonych w depozyt, powinien zapewnić im odpowiednie, bezpieczne warunki przechowywania. Wykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie także za wyroby uszkodzone, zniszczone i utracone. Towary o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie bezwartościowe, nie będzie bowiem mógł ich już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 2 ust. 5 oraz §3 ust. 2 Projektu umowy depozytu. - Czy Zamawiający zgodzi się na określenie w treści umowy terminu, w jakim Zamawiający informował będzie Wykonawcę o pobraniu z depozytu soczewek? Uzasadnienie: Raport zużycia jest podstawą do wystawienia faktury i rozliczenia asortymentu pobranego przez Zamawiającego z depozytu – bez ww. czynności Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury i uzyskać stosownego wynagrodzenia aż do czasu rozliczenia depozytu lub spisu z natury. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu Projektu umowy depozytu. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §2 ust. 1-2 projektu umowy, że: 1) odpowiedzialność Zamawiającego za towary znajdujące się w depozycie nie będzie ograniczona do przypadków zawinionych przez Zamawiającego; 2) w przypadku niezapewnienia przez Zamawiającego stosownych warunków przechowywania wyrobów znajdujących się w depozycie, Wykonawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub ich odebrania bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu? Uzasadnienie: - Towary w depozycie znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wobec czego tylko Zamawiający ma realny, bieżący i stały wpływ na warunki i okoliczności ich przechowywania i tylko Zamawiający może odpowiadać za ich bezpieczeństwo. Ograniczenie odpowiedzialności Zamawiającego za ww. towary do przypadków zawinionych naraża Wykonawcę na nieuzasadnioną szkodę, bowiem Wykonawca nie ma żadnego bieżącego wpływu na przechowywanie towarów. W razie ewentualnego wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, ryzyko ich skutków dla wyrobów znajdujących się w depozycie powinno obciążać Zamawiającego. - Samo przyznanie Wykonawcy prawa kontroli warunków, w jakich przechowywane są wyroby znajdujące się w depozycie nie jest wystarczającym instrumentem ochrony interesów Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca winien być uprawniony do podjęcia czynności mających na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie w majątku Wykonawcy, w tym – wedle swego wyboru – do rozwiązania umowy lub odebrania towarów. Oczywistym jest przy tym, że nie może Wykonawca ponosić negatywnych skutków powyższego, jako że będzie to konsekwencją nieprawidłowego postępowania po stronie Zamawiającego. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 2 ust. 1-2 Projektu umowy depozytu.

Zamawiający

Z upoważnienia

Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego

w Katowicach – s.p.z.o.z.

Katarzyna Knapik

Główny Księgowy