Załącznik. 9.4

Eap.2412/11/23/D

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w  Pakiecie nr 4 – Materiały operacyjne

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wchłanialność jednorazowego podkładu | ≥ 400 cm - 5 pkt. |  |
| 2. | Ilość warstw laminatu w podkładzie | ≥ 3 - 5 pkt. |  |
| 3. | Sposób pakowania (złożenia) pokrowca | Teleskopowo - 10 pkt. |  |
| 4. | Stabilność maty po przytwierdzeniu do podłogi | Mata nie przesuwa się po przytwierdzeniu do podłogi - 5 pkt. |  |
| 5. | Dodatkowe elementy zestawu osłony na sondę śródoperacyjną | Dodatkowo żel, 2 taśmy i 2 gumki - 5 pkt. |  |
| 6. | Możliwość wyróżnienia kolorem rozmiaru worka /pokrowca/ | Kolorystyczne kodowania rozmiaru - 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy