Załącznik. 9.2

Eap.2412/12/23/M

/ pieczątka Wykonawcy/

Zestawienie oferowanych warunków technicznych

w Pakiecie  2– Igły do hemodializy

| Lp. | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oznakowanie kolorystyczne zacisków (skrzydełek) na igle tętniczej i żylnej | Kolorowe oznaczenie poszczególnych zacisków 0 – 20 pkt. |  |
| 2. | Długość drenu w igle | ≤ 150 mm 0 – 15 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy