WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/23/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.09.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ”Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, membrany, akcesoria i narzędzia do zabiegów urologicznych) używanych na salach operacyjnych w 18 pakietach”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 pozycja 5

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 15cm x 244 cm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 14 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań w kolorze niebieskim? Odpowiedź Zamawiającego:  Tak.

Dot. Pakietu 2 poz. 1-2:

3. Czy Zamawiający dopuści serwety z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2? Odpowiedź Zamawiającego:  Tak

Dot. Pakiet 2 poz. 2:

4. Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową nieprzylepną 45x75cm z otworem o średnicy 5 cm? Odpowiedź Zamawiającego:  Tak

Dot. Pakietu nr 3, poz. 3.

5. Czy Zmawiający dopuści zestaw do porodu z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego włóknina L2 grubość włókniny 56 g/m2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ? Odpowiedź Zamawiającego:  Tak

Dot. Pakietu nr 3, poz. 5.

6. Czy Zamawiający dopuścić zestaw do cewnikowania w którego skład wchodzi 5 tupferów i pojemnik plastikowy o pojemności 125 ml, pean plastikowy 13cm? Pozostałe parametry, zgodnie z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego:  Tak

Dot. Pakietu nr 3, poz. 7.

7. Czy Zamawiający dopuści osłonę na sprzęt medyczny w rozmiarze 183x104cm? Odpowiedź Zamawiającego:  Tak

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w par. 7 ust. C), że prawo do odstąpienia od umowy będzie mu przysługiwać w przypadku trzykrotnego uchybienia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w par. 7 ust. D, że kara umowna wynosi 25zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 2, pozycja 1, 2

- Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 60g/m2? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Pakiet 2, pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pkt. 13 załącznika nr 12 – dodatkowe wymagania Zamawiającego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawę o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowane produktów w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka są łatwo rozumiane poprzez oznaczenia fabryczne oraz opisy wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy §2 ust. 2 i §9c wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ) oraz załącznika nr 12 – dodatkowe wymagania Zamawiającego

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i podanie, którego pakietu będą dotyczyły sukcesywne dostawy, a którego depozyt. W umowie i dodatkowych wymaganiach nie zostało to określone. Odpowiedź Zamawiającego: Ewentualny depozyt może dotyczyć Pakietów: 6; 7; 16; 17; 18

- Dotyczy §2 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

Prosimy o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wydłuża termin na rozpatrzenie reklamacji i wymiany towaru po uznaniu reklamacji do 5 dni roboczych.

- Dotyczy pakietu 6

Czy Zamawiający dla pakietu 6 wymaga utworzenia depozytu i użyczenia instrumentarium? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu oraz instrumentarium dla Pakietu 6 zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz  5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa,  gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”  Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm  powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Klin o wymiarach 7mm x 30mm, 10x30mm, 12x35mm, 15x35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Specjalistyczna nić  dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić  w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym,  dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Oryginalne, jednorazowego użycia ostrza do shavera do posiadanej przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arhtrex. Ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk z rodzaju. Ostrza typu frezy kostne w średnicach: 3,0; 4,0; 5,0; 5,5 mm: lub ostrza do tkanki miękkiej w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Anatomiczna płyta do złamań kości rzepki, materiał tytan, płyta typu Arrow lub STaR, otwory dostosowane do śrub blokowanych 3,0mm, sterylna lub niesterylna, dostępna w rozmiarach S, M, L Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm

Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie dodatkowego elementu w postaci implantu o następujących parametrach:

Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8- otworowe), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby o blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm lub 3,0mm

- płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe),

- płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe),

- płyty w kształcie X 2,4mm lub 3,0mm (małe, średnie, duże)

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach 45mm - 62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm - 65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo.

Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane,

- średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm)

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 76

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt w opakowaniach zbiorczych, pakowanych op a 6 sztuk? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Implant do rekonstrukcji stawu AC złożony z dwóch guzików połączonych samozaciskową pętlą polietylenową. Guzik dopasowany do otworu w płycie obojczykowej. Implant na jednorazowym podajniku. Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 116

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Ostrza do procedur MIS (zabiegi małoinwazyjne stopy), wymiary:

- typ Shannon 2mm x 13mm,

- typ Shannon 2mm x 19,5mm,

- 4,3mm x 13mm,

- 2,9mm x 13mm,

- typ Shannon 2mm x 8mm,

- typ Shannon 2,2mm x 12mm,

- typ Shannon 3,1mm x 20mm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach

Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 26,5mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk

Wzmocniony szew chirurgiczny rozmiar #2-0, długość 46 cm, igła stożkowa 17,9mm, opakowanie zbiorcze 12 sztuk

Wzmocniony szew chirurgiczny #2-0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 122

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby,

- średnica 5mm (długość 20-90mm),

- średnica 7,0mm (długość 35-120mm),

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 123

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Tytanowa płyta do złamań dalszej nasady kości promieniowej, anatomiczna, zmiennokątowa. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 2.4mm w zakresie +/-10stopni, śruby blokowane 2.4mm z krótkim gwintem, zmiennokątowe +/-10 stopni oraz korowe 2.4mm. W części trzonowej otwory pod śruby blokowane oraz korowe 3.5mm. Płyta 3- otworowa, prawa/lewa, 5- otworowa, prawa/lewa, 7- otworowa, prawa/lewa, 9- otworowa, prawa/lewa

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Dotyczy pakietu 6 poz. 138

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Supermocna nić ortopedyczna w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm o długości 91cm +/- 1 cm , zakończona nitką #2 oraz igłą półkolistą z drugiej strony.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Dotyczy pakietu nr 9

- Prosimy o doprecyzowanie ilości zamawianych produktów w relacji szt. do opakowań odpowiadającym opisowi parametrów technicznych SIWZ  elektrod  podanych w zestawieniu planowanych zamówień jako opakowania  handlowe po 6 lub 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: Ilości zamawiane w sztukach.

Poz. 1

- Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, op 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 4 opakowania

Poz. 2

- Łyżeczka, okrągła, ostra, 24/26 Fr., op 6 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 6 opakowań

Poz. 3

- Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 3 mm, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, op 10 szt Odpowiedź Zamawiającego: 4 opakowania.

Poz. 4

- Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 5 mm, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, op 10szt Odpowiedź Zamawiającego: 4 opakowania.

Poz. 5

- Elektroda koagulacyjna monopolarna, pointed, 24/26 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, op 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 1 opakowanie.

Poz. 7

- Pętla tnąca bipolarna, zagięta, 24/26 Fr., jednorazowa, op 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 2 opakowania.

Poz. 8

- Elektroda koagulacyjna bipolarna, typu kulkowego, 24/26 Fr., jednorazowa, op10szt Odpowiedź Zamawiającego: 1 opakowanie

Poz. 9

- Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe. Jednorazowego użytku op. 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 1 opakowanie

Poz. 10

- Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 27/28 Fr., 1 drut prowadzący, jednorazowa, op 10 szt. Odpowiedź Zamawiającego: 1 opakowanie

- Czy w załączniku nr 2-OPZ, pakiet 9, poz. 13 oraz poz. 41, Zamawiający ma na myśli opakowania uszczelek a nie sztuki? Uszczelki są pakowane w opakowania handlowe po 10 szt.  Uprzejmie prosimy o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania. Odpowiedź Zamawiającego: poz. 13 – 1 opakowanie; poz. 41 – 2 opakowania

- Czy w związku z tym, że niektóre oferowane produkty są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 6 lub 10 szt. w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 9, w szczególności: uszczelek kanału instrumentowego, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

- Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, ż przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 9 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 9 do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Termin dostawy stanowi III Kryterium wyboru oferty.

- (Dotyczy daty ważności min. 24 m-ce) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy (12 m-cy) a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy? Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w tym zakresie.

- Zwracamy się z prośbą o modyfikację §4 ust. 1 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu następującej treści. „Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z krótszym terminem przydatności do użycia w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.” Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje wzór umowy o proponowaną treść.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 25.09.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/