WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/23/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 06.09.2023r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ”Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, membrany, akcesoria i narzędzia do zabiegów urologicznych) używanych na salach operacyjnych w 18 pakietach”.

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET NR 1 Obłożenia i narzędzia sterylne

- Ze względu na bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów, czy Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą jako przedmiotowego środek dowodowego deklaracji nieszkodliwości toksykologicznej, potwierdzającej bezpieczeństwo kolorowych oznaczeń na narzędziach chirurgicznych? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów i serwet zgodnych z normą EN 13795-1:2019 i chłonności w miejscu ewentualnego wzmocnienia serwet okalających pacjenta o chłonności min. 385 ml/m2? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycje: 1, 3, 4, 6, 8, 10-19, 20, 36-38, 41, 42

- Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, czy Zamawiający wymaga sterylnych wyrobów sklasyfikowanych w klasie min. IIa - co powinno być potwierdzone przez dołączenie do oferty deklaracji zgodności dla zaoferowanego wyrobu medycznego wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej, która musi uczestniczyć w ocenie zgodności tych produktów jako przedmiotowy środek dowodowy? Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający dopuszcza.

Pozycje: 1 i 8

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z osłoną na uchwyt do lampy w rozmiarze: 15 x 11,9 x 5,7 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez uchwytu rzepowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycje 3 i 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z osłoną na uchwyt do lampy w rozmiarze: 15 x 11,9 x 5,7 cm oraz osłonę na kable video w rozmiarze: 13 x 230 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable video w rozmiarze: 13 x 230 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu dodatkowo z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 9

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz z dodatkowymi dwoma ręcznikami? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 12

- Czy Zamawiający ma na myśli kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycje: 11-19

- Ze względu na bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów, czy Zamawiający oczekuje narzędzi jednorazowych oznaczonych obszarowo kolorystycznie? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 21

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm bez rozcięcia? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 28-29

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z normą EN 13795-1:2019? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

- Czy Zamawiający ma na myśli szwy wykonane techniką ultradźwiękową? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 36

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z nożyczkami o długości 11,4 cm (zamiast: 11,6 cm)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 41

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły Luer-Lock o długości 81 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 42

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z osłoną na uchwyt do lampy w rozmiarze: 15 x 11,9 x 5,7 cm, drenem do ssaka 300 cm 24/8,00 CH/mm oraz fartuchami bawełnopodobnymi (spunlance)? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 44

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluz zgodnych z normą EN 13795-2? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 47

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze: 25 x 80 cm z niezależnie pakowaną od osłony, taśmą samoprzylepną w rozmiarze: 10 x 50 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pozycja 54

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania skarpetek będących wyrobem niemedycznym? Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

Pytania dotyczące zapisu umowy

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 i wnosimy o zmianę zapisu umowy w w/w zakresie na następujący:

§ 7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

A) W wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

B) Szczegółowo opisane w § 3 i § 5 kontraktu.

C) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości  0,5% wartości niezrealizowanej części

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 5 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 27.09.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/