[image: image1.jpg]OKREGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH . .
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej jj Slqskle.
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65

tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08 Jetnastka Ochrony Zdrowia
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612 Samorzadu Wojewédztwa Slaskiego






Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego
Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2.11 do SWZ
„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w  Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I” 

nr postępowania: AZP/23/P/2023

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
Pachymetr ręczny typu Pen  /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2023r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Przenośny ręczny pachymetr dotykowy.
	TAK – Podać  
	

	2.
	Częstotliwość pracy sondy 65 MHz.
	TAK – Podać 
	

	3.
	Średnica sondy pomiarowej 2,5 mm.
	TAK – Podać 
	

	4.
	Kalkulator korekcji ciśnienia IOP.
	TAK 
	

	5.
	Minimalny zakres pomiarowy 400-900 μm.
	TAK – Podać 

a) zakres pomiarowy w zakresie 400 – 900 μm – 0 pkt.
b) zakres pomiarowy większy od 400 – 900 μm – 20 pkt.
Podlega ocenie
	

	6.
	Dokładność co najmniej 5 μm.
	TAK – Podać
	

	7.
	Rozdzielczość co najmniej 1 μm.
	TAK – Podać 
	

	8.
	Możliwość wykonania serii do 9 pomiarów z automatycznym obliczeniem średniej wartości.
	TAK – Podać
	

	9.
	Wyświetlacz LCD.
	TAK
	

	10.
	Wymiary maksymalne 7,25” x 1,25”.
	TAK – Podać
	

	11.
	Waga urządzenia 85 gramów (+/- 10 gramów).
	TAK – Podać 

a) waga urządzenia 85 gramów lub mniej – 20 pkt.
b) waga urządzenia powyżej 85 gramów –           0 pkt.
Podlega ocenie
	

	12.
	Zasilanie baterią litową 3,6 V.
	TAK – Podać
	

	III.
	TERMIN REALIZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do dnia 08.12.2023r. (wartość graniczna).
	TAK – Podać 
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK – Podać 
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  







…..……………………………………….

                                               data; kwalifikowany podpis elektroniczny 

                                                      lub podpis zaufany lub podpis osobisty
PAGE  
3
[image: image2.jpg]@ www.kolejowy.katowice.pl

8 sekretariat@kolejowy.katowice.pl

0 Joskolejowy





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]