WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/16/23/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 31.10.2023r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:  ” Dostawa preparatów do mycia, pielęgnacji i dezynfekcji rąk , skóry , ran, dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętu i urządzeń medycznych w 12 pakietach”

Zgodnie z art.135 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Dotyczy: Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 2. Dotyczy: Pakiet nr 12 poz. 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający wymaga.

Pytanie 3. Dot. Pakiet 4 poz 7. . Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia w rozmiarze min. 18 cm x 18 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający dopuszcza . Nie wymaga.

Pytanie 4.  Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycji nr 4 dopuści preparat równoważny Velox Oxy ETA gotowy do użycia preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia małych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w miejscach wysokiego ryzyka. Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego, lamp zabiegowych, blatów roboczych. Może być używany do dezynfekcji materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych ABS, materiałów obiciowych, w tym skóry naturalnej, gumy, silikonu oraz innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zawierający w składzie: etanol, propan-2-ol, nadtlenek wodoru. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA) EN 13727 – 15 s., F (C. albicans, A. brasiliensis) EN 13624 – 30 s., V (Vaccina, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) EN 14476 – 30 s., Wirus Noro EN 14476 – 15 s., Spory B. subtilis EN 13704 – 10 min., C. difficile, robotyp R027 EN 17126 – 15 min., preparat przebadany zgodnie z normą EN 16615 – 30 s. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5.  Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycji nr 5 dopuści preparat równoważny Medisept Dry Wipes suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6.  Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 pozycji nr 6 dopuści preparat równoważny Medisept Dry Wipes wkład + wiaderko, suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7.  Dot. zad. Nr 12 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pojemności 375 ml do systemu Sterisol Ecoline, spełniający wszystkie pozostałe wymagania opisu?

Odpowiedź Zamawiającego: Brak pozycji 4 w pakiecie 12.

Pytanie 8 .

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 7

Odpowiedź Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9. czy dopuści: Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 17x23cm, pakowane w tubach dozujących po 100szt., spektrum, B,F w czasie 15 minut?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

lub Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 12x18cm, pakowane w tubach dozujących po 150szt. spektrum, B,F w czasie 15 minut?

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

lub Chusteczki bezalkoholowe, substancja czynna: 0,45g chlorku didecylodimetyloamoniowego, wymiary: 12x18cm, pakowane w tubach dozujących po 200szt. spektrum, B,F w czasie 15 minut? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

NIE. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 9

Odpowiedź Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11 Pakietu 4 poz. 9  czy dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego Tak. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 4 poz. 9 lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego Tak. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pytanie 12 Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 9 poz. 5 i 6

Odpowiedź Zamawiającego: NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13 Pakiet 9 poz. 5 i 6. czy dopuści: Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego, wymiary: 30x34cm, gramatura 70g/m ², opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie, oznakowane, 100szt. w roli. Oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące do suchych chusteczek, wielokrotnego użycia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 9 poz. 5 i 6 lub Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych, wykonane z włókna celulozowo-wiskozowo-poliestrowego, wymiary: 18x25cm, gramatura 70g/m ², opakowanie jednostkowe ofoliowane szczelnie, oznakowane, 300szt. w roli. Oraz kompatybilne z nimi wiaderka dozujące do suchych chusteczek, wielokrotnego użycia. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. ZWRACAM TEŻ UWAGĘ O OMYŁCE "kompatybilne z produktem zad 8 poz 4; wielokrotnego użycia"

Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Omyłka pisarska . Miało być w pakiecie 9. Poz. 5.

Pytanie 14 Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 06.11.2023r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/