/ pieczątka wykonawcy /

Załącznik. 9.12

Eap.2412/20/23/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych Pakiecie  12

Dreny, zestaw do drenażu ran

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę ( tak / nie ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Obecność linii RTG | Posiada linię RTG- 20 pkt |  |
| 2. | 2 | Objętość mieszka | Objętość 400 ml – 10 pkt. |  |
| 3. | 3 | Materiał wykonania drenu | Wykonany z silikonu 100%- 5 pkt. |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy